绵阳市中心医院全科医生培养基地临床技能模拟训练教学器材及设备配置清单

| 序号 | 训练内容 | 设备名称 | 基本功能说明 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体示教教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技能讲解与考核 | 多媒体系统 | 1、配置：投影仪1套，幕布1张，电脑和多媒体讲台1套 2、3LCD液晶板：≥ 0.79英寸，≥1024X768分辨率； 3、亮度≥3200流明（ISO国际亮度标准），自动断电保护功能； 4、高清全玻璃投影机镜头：1.2倍变焦镜头，F1.75-2.17，f23.5-28.2毫米； 5、色彩系统：NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43PAL-M，PAL-NPAL60； 6、投影方式：4：3正投/背投 7、风扇噪音：≤28dB (保持安静的教学环境）； 8、梯形校正：自动梯形校正 9、灯泡≤200WUHP（节能环保） | 2 |  |  |
| 2 |  | 学生桌椅 | 参考规格：1200×500；不锈钢框架结构；带有静音滑轮；根据现场定制 | 60 |  |  |
| 3 |  | 临床技能示教系统 | - 内容取得国际权威学术机构认证，内容覆盖临床基础技能，内容具有标准性； 2、内科诊断技能（脉搏诊断：完整的教学过程中对单、双手的动脉脉搏触诊演示，屏幕根据脉搏的强弱提供直观的数值显示，并给出病人可能的症状；心肺音听诊解剖部位的确认，不同心肺音的临床特点，并以图文并茂的临床环境展示给学生；心电图的示教，结合冠状动脉和心脏瓣膜疾病进行示教）； 3、外科技能（它由11个课程模块和30个外科演示模块组成）； 4、图文并茂的临床环境展示给学生，并对相应的操作有客观的评价和反馈； | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 模拟病房训练室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础护理 | 全功能护理人 | 1、可实现基础护理的多项操作功能，体现整体护理的临床观念，为学生营造一种真实的临床氛围，功能齐全，操作真实，而且外型美观，结构精准。 2、四肢关节灵活：可实现各种搬运法、康复运动和卧床病人更换床单法，洗脸、床上擦浴、更衣 3、双侧、单侧氧气吸入法，雾化吸入疗法 4、鼻饲术：可实现昏迷病人的鼻饲，可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液 5、洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml 6、静脉注射：正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生，同一穿刺点可反复穿刺 7、肌内注射：上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射，肌肉注射块可取下清洗，反复练习 8、皮下注射：可进行三角肌下缘皮下注射练习，脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能 9、各种造瘘口冲洗练习 10、导尿术：男女导尿可互换，导尿操作的每一个步骤均可进行练习，男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度设计为真实尺寸即（18—20cm），女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸即（3—5cm），导尿成功后可导出模拟尿液 11、灌肠术：灌肠操作的每一个步骤均可进行练习，可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术 | 4 |  |  |
| 2 |  | 老年护理模型 | 1、模型为老年人，标准体型，具有真实的头发 2、关节十分灵活，可实现多种体位 3、模型设有男女可互换的导尿功能，正确操作可导出尿液 4、洗胃法，插胃管达到45-55cm时，可以抽出模拟胃液 5、雾化吸入疗法 6、前列腺检查 7、乳房护理 8、可实现灌肠、造瘘口、气管切开等多项护理操作 | 4 |  |  |
| 3 | 高级整体护理 | 高级护理模型-青年 | 1、可摆出护理操作需要的体位。 2、可进行多种基础护理操作,包括子宫底检查，心音、呼吸音、肠鸣音听诊训练， 3、并可进行创伤、引流、压疮等知识的学习， 4、可用真实血压计进行血压测量，血压可调节 | 1 |  |  |
| 4 | 女病人导尿术 | 女性导尿模型 | 1、女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm，女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸（3—5cm） 2、当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出，膀胱冲洗 | 1 |  |  |
| 5 | 男病人导尿术 | 男性导尿模型 | 1、男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm，男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 2、当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出，膀胱冲洗 | 1 |  |  |
| 6 | 血气分析 | 动脉穿刺模型 | 1、模拟成人手臂，可触摸肱动脉和桡动脉搏动 2、动脉采血：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出 | 2 |  |  |
| 7 | 臀部肌肉注射 | 臀部肌肉注射训练外套模型 | 1.模型为成人臀部，解剖结构精确，便于操作定位 2.肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出 | 2 |  |  |
| 8 | 器械 | 病床 | 1、规格：2000×900×520；双摇床为三折；杂物架采用全不锈钢。 2、技术要求：（1）、床头可拆卸、并带橡塑轮4个（对角刹2个）；（2）背框最大折起角Z≥65°，腿框最大折起角P≥50º，脚框最大折r≥120°；（3）、摇手机构采用双平面轴承，极限位置分离保护；(4)、满足床头拆卸可做平台，自由移动使用；（5）、四床脚底座采用全不锈钢，规格（5×5cm）；（6）、所有不锈钢均采用304＃材料。 3、床垫要求：1、规格：1900×850×80；2、材料：6cm海绵，2cm椰丝，每边3个透气孔。带拉链防火、防水帆布饰面。 4、ABS床头柜 规格：500×400×750板厚3mm，上抽屉、下柜桶；可固定存放开水壶。 | 10 |  |  |
| 9 |  | ABS静音治疗车 | ABS材质,静音设计,模拟病房必备 | 10 |  |  |
| 10 |  | 辅助设备 | 不锈钢病历夹,不锈钢治疗方盘,垃圾桶,锐器盒等 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内科诊断平台 | 内科诊断综合教学系统 | ①特设计的和真人一样的听诊位置，可完全覆盖每个听诊部位和听诊区域；②每名心肺检查电子标准化病人可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练；③采用“听诊器”听诊，大大提升了心音、呼吸音的听诊效果，稳定性、耐用性大幅提高；④能模拟43种腹部检查体征，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动；⑤实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音；⑥“心尖搏动”的触诊 | 7 |  |  |
| 2 |  | 心电图诊断模拟人 | 1、解剖标志明显，如肋间，锁骨中线，腋，线，腋中线，肩胛骨等。 ★2、可进行四导联（(RA, LA, RL and LL)和V1至V9心电监护，同时右或左侧电极的连接，训练12-15导联的正确连接。 3、心电控制系统添加任意心电图，并可进行相应的除颤训练 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血压测量 | 血压测量手臂 | 1.模型由成人手臂、血压计、听诊器、电子转化盒组成，是进行血压测量训练的理想产品 2.设有脉搏开关，血压、脉搏测量即可同时练习，又可单一练习 3.可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小 4.数值范围：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，血压设定值可以精确到1mmHg，脉搏频率在0-250次/分之间 5.血压测量：具有Korotkoff Gap音 6.可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量 | 1 |  |  |
| 2 | 基本穿刺训练 | 全功能穿刺术模拟人 | ①触及颈动脉搏动，颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术；②可取半卧位（模拟重症患者）胸腔穿刺术、气胸抽气术；③肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺；④心内注射术、心包穿刺术；⑤腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练；⑥髂骨骨髓穿刺术；可行术前无菌术操作训练；⑦触及股动脉搏动，股动脉穿刺术、股静脉穿刺术； | 2 |  |  |
| 3 |  | 气胸处理模型 | 1、锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志明显，便于操作定位 2、同一区域可反复多次穿刺，且可更换 3、气筒式充气方式，非常方便 4、可进行气胸穿刺训练，进入胸膜腔时有突破感，正确操作时可引流排气 | 2 |  |  |
| 4 |  | 脊椎穿刺数字考核模型 | 1、模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓模块，方便更换。 2、解剖特点包括：腰椎L2-L5，黄韧带，椎管，与真人相似的皮肤和组织穿刺阻抗力。 3、皮肤质感非常逼真，反复穿刺后，针孔的痕迹可自动愈合 4、内置椎管压力发生器，可进行椎管内压及颅内压测量训练和考核 ★5、LED压力考评系统，可调节压力，并有直观的数字显示。 | 1 |  |  |
| 5 |  | 胸穿模型 | 1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双 臂平置，形象逼真。 2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3、叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位； 4、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 5、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命； 6、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示 | 4 |  |  |
| 6 |  | 腹腔穿刺训练模型 | 可用标准手法叩诊腹部移动性浊音，并找到髂前上棘与脐连线中外 1/3 交点处穿刺可抽出液体。并可在股静脉处进行股静脉的穿刺抽血练习。 | 4 |  |  |
| 7 |  | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 1、模型为一成人腿部，关节灵活，可摆放适合的操作体位 2、体表标志明显：膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆 功能详解： 3、穿刺部位的皮肤、模拟胫骨可更换 4、模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺后可用密封泥填充，延长使用寿命 | 4 |  |  |
| 8 | 器械 | 便携式血压计 | 无齿轮无汞，血压测量误差1毫米汞柱 | 2 |  |  |
| 9 |  | 心脏用高端听诊器 | 1、高保真声音，无外界杂音 | 2 |  |  |
| 10 |  | 全科壁挂诊断系统 | 1、设备组建包括血压、心电、检眼、检耳操作等 | 2 |  |  |
| 11 | 家具 | 项目操作台 | 防火耐酸碱材料, 项目台设计，台面操作，台下储物；1250×600×800； | 6 |  |  |
| 12 |  | 储藏柜 | 900×500×1800/2400；木制结构，上、下双开实掩门，带中隔板，每门带锁上部带600高储物柜，不带层板。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 儿科技能训练平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 儿科综合技能 | 全功能儿童模型人 | ①2010AHA心肺复苏 (CPR)；②各种气道管理；③手臂可进行静脉注射训练，并可进行真实的血压测量；④可进行真是的4导联心电图测量； ⑤可以训练手动、半自动、自动除颤方式可以与不同型号、品牌的除颤仪、监护仪搭配；⑥骨穿刺 | 1 |  |  |
| 2 | 股静脉穿刺 | 骨穿与股静脉穿刺腿部模型 | 1.模型为儿童腿部，形态逼真，解剖结构精确，操作真实 2.可进行股静脉穿刺练习： 3.可触及的股动脉搏动 | 2 |  |  |
| 3 | 头皮静脉穿刺、手臂输液 | 新生儿全身静脉穿刺模拟人 | 1、可训练标准的穿刺输液流程，包括头皮、四肢输液练习 2、可练习头皮针和套管针。可产生回血 | 1 |  |  |
| 4 |  | 婴儿头皮静脉注射模型 | 1、模型按6个月大小的婴儿尺寸制作 2、适用于从新生儿到12个月婴儿的颞部及颈部血管的注射、输液练习 | 3 |  |  |
| 5 |  | 幼儿静脉输液手臂 | 1、实婴儿手臂大小，可进行静脉穿刺和手部表浅静脉输注练习 2、可以在肘前区和手背部进行静脉穿刺 3、可输入液体，并可回血 | 3 |  |  |
| 6 | 小儿腰椎穿刺术 | 婴儿腰穿模型 | 1.模型为真实大小的婴儿，具有标准的全身穿刺侧卧位, 全身模型固定在地板上 2. 模型棘突间隙、髂后上棘骨骼标志明显, 进针落空感明显，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可行婴儿硬膜外穿刺术 ★3.采用穿刺模块内嵌式设计, 便于反复操作和更换腰穿耗材 | 2 |  |  |
| 7 | 小儿骨穿 | 婴儿骨内灌注模型 | 1、婴儿骨髓穿刺模型双腿胫骨均可进行骨髓穿刺操作，针感明显，进针后会有落空感，有模拟骨髓流出。 2、穿刺后骨面的针孔可修复。 | 2 |  |  |
| 8 | 小儿日常护理 | 智能婴儿 | 1.模型为新生婴儿，形态逼真、可爱，关节灵活可摆出各种姿势 2.婴儿颈部可后倾35度，肩关节及髋关节灵活，可练习正确的抱、举和支撑婴儿，减少对婴儿头部的伤害 3.模型设有婴儿不同情况下需要护理和照料的程序，需要学生进行精心照顾 4.整套程序将连续不断的持续进行48小时，在此之内会有25-27次照料程序不定时发生，每次持续5至30分钟不等，照料孩子的时间加起来共7小时 5.配有“救急钥匙”：当学员在无法对婴儿的哭闹作出正确的判断、实施正确护理的时候，用它来使婴儿安静 6.“婴儿”不定时地表现出吵闹、哭叫等各种不安情绪，需要学生进行正确判断、并用“钥匙”进行照顾时，才可终止婴儿哭声 7.婴儿身上的控制盒能够提醒教师学员不正确的护理婴儿方式 | 2 |  |  |
| 9 |  | 新生儿护理模型 | 1.模型为一天生新生儿，形态逼真，关节灵活可以摆出各种姿势 2.可触及囟门 3.表面可用水清洗 4.新生儿抱持、包裹、换尿布 5.洗澡、清洁眼、耳、鼻 6.脐部护理 7.测量体重、测量胸围、腹围、头围 8.皮肤护理 | 4 |  |  |
| 10 | 各种特殊患儿的护理 | 唐氏宝宝护理模型 | 1.可增进护理人员的爱护和理解。 2.模型头小而圆，鼻梁低平，眼裂小而外侧上斜，眼距宽，口半开，舌常伸于口外，耳位低；颈短粗，指趾短，指内弯，小指褶纹一节，通贯手； 3.模型的拇趾球部出现近侧弓状纹，拇趾与第二足趾间距离增宽呈“草履足”。 | 1 |  |  |
| 11 |  | 早产儿护理模型 | 1.模型为25周早产儿，可进行全身静脉注射及早产儿的护理练习 2.可进行气管插管,心肺复苏术的练习,可见胸部起伏 3.静脉注射：正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可穿刺部位有: 4.肘正中静脉、隐静脉 5.头皮静脉 6.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作 | 1 |  |  |
| 12 |  | 新生儿脐带护理模型 | 1.形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝 2.带外型逼真，柔软有弹性，脐静脉及脐动脉内可有真实仿真颜色的血液流动 3.进行脐带结扎处理，具有真实的血液流出 4.进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作 5.带可多次使用，且配有多根脐带以备更换 | 1 |  |  |
| 13 | 鼻饲、洗胃、胃肠减压技术 | 小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型 | 1. 该模型用于给病儿家长和学员展示插入鼻饲管和胃管的技术。 2. 模型让使用者形象的看到鼻饲管、胃管等解剖，同时可练习操作。 3. 该模型设计仿真,可向胃部打入液体。 4. 模型胸部透明盖板是可拆卸的，通过简单地连接器，胃可以拆卸，清洗。 5. 可学习以下操作：测量、插入和固定鼻胃管。通过抽吸操作可确认正确的胃管放置位置、测量胃液PH（酸度/碱度）、通过鼻饲管进行肠道喂养、液体给药。 6. 功能特点：分鼻中隔,胃造瘘术,可移动会厌，展示吞咽动作,肺和食道的展示,半身透明的设计供学员观察插管的情况 | 1 |  |  |
| 14 | 家具 | 项目操作台 | 防火耐酸碱材料, 项目台设计，台面操作，台下储物，根据现场定制 | 6 |  |  |
| 15 |  | 储藏柜 | 900×500×1800/2400；木制结构，上、下双开实掩门，带中隔板，每门带锁上部带600高储物柜，不带层板。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 外科技能训练平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无菌训练 | 无菌操作训练模型 | 1.人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2.体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。 3.进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 | 2 |  |  |
| 2 | 直肠指诊技术 | 肛门指诊训练模型 | 1.模型形态逼真，质感真实，直肠检查体位：左侧卧位 2.模拟粪便可方便的置于粪便固定器，进行练习与考核 3.可行直肠检查，粪便评估训练 4.9种类型模拟粪便：*正常粪便 *长条形粪便 *干裂型长条粪便 *长条状软便 *羊屎便 *糊状 *水样便 *压紧的粪便 *散状粪便 5.13种肠道疾病：* 痔1 * 肛瘘1 * 阴道脱垂 * 爱滋病肛门疣 * 痔2 * 肛瘘2 * 直肠脱垂1 * 克隆(氏)病肛门附属物 * 外痔* 藏毛脓肿 * 直肠脱垂2 * 克隆(氏)病肛门附属物2 * 鳞状(上皮)细胞癌 | 2 |  |  |
| 3 | 各关节穿刺方法 | 肩关节穿刺模型 | - 训练肩关节穿刺定位的触诊技术； - 可从几个部位行穿刺注射：肩峰下滑囊、肩锁关节、肱二头肌长头的肌腱腱鞘、肩关节腔（前方入路）、 肩关节腔（后方入路）、肩胛上神经阻滞术 | 1 |  |  |
| 4 |  | 肘关节穿刺模型 | 1.模型为肘关节屈曲右臂，可模拟坐位或卧位 2.解剖结构完整，包括肱骨内、外髁，尺神经，尺骨、桡骨，肘关节腔，体表标志明显，便于操作定位 3.用于肱骨外上髁炎（网球肘）和肱骨内上髁炎（高尔夫球肘）的治疗练习，可进行以下部位注射：* 侧面伸肌 * 中间伸肌 5.针头可在皮下部位的扇形或圆锥形的范围内移动，用来模拟腱鞘炎性渗出的抽吸过程 6.指示灯显示三项指标：正确穿刺；压力过大（造成疼痛）；碰到尺神经 | 1 |  |  |
| 5 |  | 膝关节穿刺模型 | 1.模型为成人腿部 ，包括胫骨、股骨、滑膜囊，体表标志明显，便于操作定位 2.用于膝关节损伤、炎症治疗以及康复训练 3.皮肤和肌肉分层清楚，进针感真实，可反复穿刺 | 1 |  |  |
| 6 |  | 腕关节穿刺模型 | 可通过触诊找到解剖标志，并进行穿刺训练。 | 1 |  |  |
| 7 |  | 踝关节穿刺模型 | 可通过触诊找到解剖标志，并可进行多个部位的穿刺。 | 1 |  |  |
| 8 | 切开、缝合、打结 | 缝合练习手/腿 | 1、造型逼真，材质优良。 2、皮肤的弹性和柔韧性极佳，每款模型可反复进行数百次缝合练习 3、除了所提供的三个切口以外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习可进行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 | 4 |  |  |
| 9 |  | 缝合练习模块 | 1.皮肤模块分三层，具有皮肤真实的组织张力 2.部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 | 10 |  |  |
| 10 |  | 表面出血结扎模型 | 1.模拟病人伴有多处出血点，情况紧急，需要学生争分夺秒进行抢救 2.设有内径不同的多组血管，真实流血状态 3.练习多处血管出血时的结扎止血操作 | 4 |  |  |
| 11 |  | 打结训练模型 | 1.独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 2.独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 3.充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4.特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 5.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 | 4 |  |  |
| 12 |  | 小手术训练工具箱 | 1.提供三种皮肤病变模块以及常用小手术器械 2.内增教学光盘 3.皮脂腺囊肿切除术练习 4.脂肪瘤切除术练习 5.皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病三种病变处理练习 | 8 |  |  |
| 13 |  | 局麻训练工具箱 | 1.提供皮肤局部浸润麻醉训练模块、环行局部浸润麻醉训练模块以及常用的工具 2.皮肤模块具有各层组织的张力，进针感逼真 3.配有特殊的有色药液，可精确的观察药物的浸润范围 4.内增教学光盘 5.可进行皮肤局部浸润麻醉练习 6.可进行手指、脚趾的局部麻醉练习，模块可以旋转，也可以更换 | 4 |  |  |
| 14 |  | 静脉切开模型 | 1.模拟病人的大隐静脉、前臂静脉等大静脉 2.常规皮肤消毒、铺巾、局部麻醉 3.可进行静脉切开和置管的练习：切口选择及静脉暴露；血管的分离；血管带线、结扎与牵引；静脉切开、置管；导管的留置、固定；缝合皮肤、伤口无菌包扎 4.模型底部的四个吸盘能够很好的固定模型，便于操作 | 4 |  |  |
| 15 |  | 外科多技能训练模型 | 1.模型提供一系列内径不同大小的动、静脉血管，可真实感受大动脉、静脉、小动脉、静脉之间不同的缝合距离、张力、手法的要求 2.配有打结操作训练模型，方便操作 3.可进行肠管吻合,皮肤缝合等外科基本技能训练 4.血管吻合术：端侧吻合，端端吻合，侧侧吻合 5.血管横向切开术 6.动脉修补术 7.动脉切开一期缝合术 | 4 |  |  |
| 16 |  | 外科缝合展示模型 | 1.模型为一成年人躯干，设有20个常见手术切口供学生识别，手术切口有：甲状腺切除术；胸骨切开术（置管引流 ）；乳腺切除术；气胸置管引流 ；腋臭手术；乳房脓肿切口；股动脉穿刺切口；胆囊切除术（置管引流）；剖腹探查术；腹式子宫切除术；阑尾切除术；结肠造口术；回肠造口术；膀胱造瘘术；腹股沟疝切除术；肾切除术；椎板切开术；褥疮二期；截肢术；开胸术 2.部分切口用真实的皮肤缝合器，方便示教 3.练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能 | 1 |  |  |
| 17 |  | 肠管吻合模型 | 1.长度为260mm，双层肠管模型，具有模拟的粘膜层和浆膜层 2.模型采用特殊材质制成，具有超强的韧性及弹性，可进行上百次的训练 3.适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等 4.材料防水，缝合完毕后，可注入水检验吻合效果 5、可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。30mm、20mm 各 4 个 | 8 |  |  |
| 18 | 固定方法 | 骨折固定训练模型 | 四肢骨折小夹板、石膏固定，以及关节错位复位的练习 | 2 |  |  |
| 19 | 微创训练平台 | 高级腹腔镜训练系统 | 1. 该系统是虚拟与现实相结合，采用模块化设计，包括腹腔镜技能培训需要的多个训练模块。 2. 可实现如下技能的训练和考核: 2.1腹腔镜基本技能: 腹腔镜下缝合，腹部腹腔镜手术技能等; 2.2提供符合FLS®全球腹腔镜外科技能认证的实践考核要求的标准内容,系统可提供的训练内容得到美国外科医师协会（ACS）和美国胃肠和内镜外科医师协会（SAGES）共同认证，如果受训者参加FLS®考试中心举办的理论和技能考试并通过最终的FLS考试，可以得到由美国SAGES和ACS颁发的FLS认证证书。 2.3腹腔镜相机导航（LCN）实践技能培训 2.4 非技术因素的训练, 如心理技能，手眼协调，深度知觉，定时活动，个人或团队培训等。测试学员的认知，手术决策，技术技能。 2.5 所有的训练课程都根据最新的腹腔镜手术标准开发。 3. 交互式仿真软件系统平台：交互式的系统软件平台提供腹腔镜手术需要的各种模块和场景，可以是一个特定的手术训练内容和或者一个完整的手术案例。这些训练的模块可以集成到手术培训课程和虚拟腹腔镜手术模块中。该平台可训练：1）外科医生的角色，2）腹腔镜手术步骤，3）手术操作，4）设备管理，5）手术风险、伤害和并发症管理等 3.1基础手法训练模块： (1)有效使用0度和30度角腹腔镜 (2)克服支点效应 (3)掌握腹腔镜的地平线技能 (4)克服深度感知丢失 (5)探查并抓住目标物体 (6)克服减弱的触觉反馈 (7)熟练解剖结构 (8)剖析组织 (9)往返移动管状组织 (10)放置钛夹钳和钛夹施放 (11)正确的针状态（多种方法） (12)缝合一针（多种方法） (13)打不同的体内结，完成连续以及间断的体内缝合 3.2基础技能操作模块 (1)导航操作： ①0°镜目标探查 ②30°镜目标探查 ③0°镜目标探查及抓取 ④30°镜目标探查及抓取 ⑤30°镜及抓钳配合练习 (2)组织操作： ①牵拉组织 ②牵拉及剥离组织 ③交替移动管状组织 ④三维空间内放置箭头 ⑤在胆囊管及胆囊动脉上施放钛夹 (3)基础和高级缝合： ①推针,拉线和自由调针 ②单手缝合 ③单手牵拉缝合 ④双手缝合 ⑤双手牵拉缝合 ⑥方结 ⑦外科结 ⑧自由结 ⑨连续缝合 ⑩间断缝合 (4)外科手术模块 ①可训练的解剖结构涉及有: 1）主动脉瓣，2）肠，3）心脏吻合，4）股动脉，5）微血管，6）大隐静脉，7）胸主动脉，8）输尿管，9）血管吻合，10）皮肤，11）阴道断端等 ②可训练的腹腔脏器有:小肠、大肠、胃、肝、膀胱和脾脏等器官 ③提供一个综合性的腹腔镜技能教育模块指导，包括动手实践和评估。 | 1 |  |  |
| 20 |  | 器械车 | 不锈钢机构，上下2层 | 4 |  |  |
| 21 |  | 器械柜 | 1100×450×1800 产品说明:上玻璃双开门、内有二层隔板，下有八只抽屉 | 2 |  |  |
| 22 |  | 手术器械包 | 4#手术刀柄3把, 21#医用手术刀片 1X10 2包, 30cm截断刀2把, 14cm手术剪直片4把, 14cm手术剪 弯尖1把, 14cm手术剪弯园2把, 16cm手术剪直尖1把, 18cm手术剪 弯园1, 12.5cm止血钳 弯蚊式5, 14cm止血钳 直全齿10, 14cm止血钳 弯全齿10, 22cm止血钳 弯全齿2, 22cm止血钳 直有钩2把, 18cm持针钳 粗针2把,18cm持针钳 细针2把, 25cm海绵钳 弯有槽12mm2把, 25cm海绵钳 直有槽12mm2把等 | 4 |  |  |
| 23 |  | 不锈钢方盘托架 | 不锈钢材质 | 4 |  |  |
| 24 | 家具 | 项目操作台 | 1250×600×800；防火耐酸碱材料, 项目台设计，台面操作，台下储物，配有2张简易实验凳 | 10 |  |  |
| 25 |  | 储藏柜 | 900×500×1800/2400；木制结构，上、下双开实掩门，带中隔板，每门带锁上部带600高储物柜，不带层板。 | 4 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 妇产科技能训练平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 妇科 | 高级妇科检查模型 | 1、模型为成年女性下腹部，膀胱截石位，提供正常和异常子宫及附件，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小，容易更换子宫触诊； 2、阴道镜检，直肠指诊，双合诊、三合诊检查；正常子宫，同时可以演示子宫后倾；妊娠早期子宫；子宫肌瘤Ⅰ；子宫肌瘤Ⅱ；卵巢囊肿Ⅰ；卵巢囊肿Ⅱ； 输卵管积水；肌壁间肌瘤；浆膜下肌瘤； 卵巢囊肿； 输卵管积水 | 2 |  |  |
| 2 | 计划生育 | 宫内避孕器训练模型 | 1.可显示子宫体、会阴部、大阴唇、小阴唇、阴道 2.可活动的子宫，展现子宫异位 3.可练习女性避孕套的穿戴 4.可用窥阴器观察子宫颈 5.可练习节育器的放置与取出 | 2 |  |  |
| 3 |  | 输精管结扎训练模型 | 1.显示男性外生殖器形象 2.可进行输精管结扎训练 | 2 |  |  |
| 4 |  | 人工流产模拟子宫 | 1.子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实 2.三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊 3.宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下 4.带有底托，可使子宫固定在正确位置 | 2 |  |  |
| 5 |  | 透明刮宫演示模型 | 1.模型为成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和精确的内部解剖结构 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程 4.外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 5.阴道弹性良好，可以使用阴窥器 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙 8.导尿操作 9.膀胱冲洗 10.实现多种体位：前倾位、水平位、后倾位 | 2 |  |  |
| 6 | 产科 | 宫内发育示教模型 | 1.可显示子宫体、会阴部、大阴唇、小阴唇、阴道 2.可活动的子宫，展现子宫异位 3.可练习女性避孕套的穿戴 4.可用窥阴器观察子宫颈 5.可练习节育器的放置与取出 | 1 |  |  |
| 7 |  | 孕妇腹部触诊模型 | 1.由硅胶材质制成，其外观和手感与真实人体非常接近。 2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习 3.子宫内的空气容量可适当调节，使胎儿和母亲模拟得更为逼真 4.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人 5.胎心音频率及音量可调节，胎心听诊时，可从扩音器中听到胎心音 | 1 |  |  |
| 8 |  | 高级分娩机转模型 | 1.特殊教学需求,模型分为母体、带有胎盘的胎儿组成 2.通过人工手摇方式，可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程，可练习各种接生流程和技巧 3.模型腹皮可以取下，暴露内部带有手绘的主要解剖标识和骨质盆腔的轮廓 4.胎儿四肢关节灵活，配有胎盘和脐带，胎头光滑，可辨别囟门 5.可练习产前四步触诊法检查 6.可进行外阴切开缝合练习 7.分娩后新生儿护理、脐带护理练习 | 2 |  |  |
| 9 |  | 智能分娩模拟人 | 1、基本特点：全功能产妇综合模型人，内置传感器可以实现模拟人和电脑之间的生理互动控制；设备标准配备：全功能产妇综合模型人，内置传感器可以实现模拟人和电脑之间的生理互动控制；配有子宫模块（迟缓性子宫产后出血，子宫和胎盘滞留反演）；腹部触诊模块；阴道检查模块；会阴缝合模块；高级分娩系统；剖腹产腹皮；宫颈模块：具有可替换的、不同程度扩张的宫颈，可测量胎头的下降和宫口开大情况等。 ★2、分娩模拟人由强大的软件系统控制，全套模拟人由全身模拟人、计算机驱动系统（含导师电脑和中英文操作软件）、≥23寸无线遥控触摸屏监护仪、自动分娩系统、连接盒、分娩组件包(包括中英文说明书, 模拟人储藏箱)，无需另外增加其他附属设备即可进行助产术及多专业性的妇产科及分娩管理上的培训。 3、模拟人带无线遥控触屏控制监护仪，≥23寸的触摸屏监护仪的监护界面与临床监护仪完全一致，监护仪可以自由设定设置，包括改变颜色, 位置和警报音量、显示模式等。模拟人带的23寸触摸屏模拟监护仪跟模拟人操作电脑之间实现无线连接和生命体征遥控感应。 ★4、产妇模拟人带有两个婴儿,一个是带有胎心音的分娩胎儿，全身关节可自由活动,体重跟真实新生儿相当；胎儿具有逼真头部标志囟门和骨缝；肩胛骨和锁骨；带有可分离的脐带与胎盘 ；一个是40周的足月新生儿, 会哭泣，可以听诊心肺音、带自主呼吸和脉搏搏动（自主）的抢救用新生儿。 5、模拟人可单独运行中、英文两种操作软件； 6、模拟系统可以同时显示病人的模拟X线片检查，X线片结果可以在监护仪上显示，作为影像医学的诊断教学。 7、模型人具有高度仿真的效果，专门用于模拟病例情景教学的综合训练。系统自带多种不同的人群用于模拟临床更逼真的环境场景，可以根据教学要求指定软件自带的教学病例，也可以通过自身的经验编写病例，具备可开发性。 8、互动的模拟人在你进行治疗后, 会提供实时的反馈，如心脏按压会有实时的心率波形波动，连接中的心电监护脱落，监护仪可以报警，并且心电波形为直线。 9、模拟人利用相连的计算机控制，软件便于操作，让导师集中在与学习者的交流, 互动, 而不用集中在模拟人的操作.综合病例训练后的自动的评估报告对学生提供实时指导,评估报告可以打印，提供给教学一个详细的反馈。 10、综合分娩模拟人综合急救功能： 10.1头颈部可进行逼真的气管插管练习，而且可模拟多种困难气道管理情况。 10.2按额托颚和下颔上推以打开气道，口咽和鼻咽通气，复苏器通气； 10.3口管和鼻管插管，Sellick 手法操作，喉罩插入，光纤插管； 10.4可下胃管，进行鼻饲操作； 10.5模拟颈部外伤颈部皮肤和进行环甲膜穿刺及气管切开。 10.6 模拟人可以模拟问诊,系统可以通过模拟产妇发声, 系统可提前录制声音或者使用系统自带的默认声音；使用者自定义声音，导师可以无线方式模拟病人的声音； 11. 综合分娩模拟人胸部功能： 11.1 CPR按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上； 11.2可做ECG检测、模拟除颤、起博； 11.3胸廓左右径和前后径均完全符合正常人体范围。 11.4气道与生理系统相偶联：模型能感应到对气道和胸部进行的各种操作，按压正确或者插管正确可以在软件中显示。可以设计导致生命体征参数或者病情的变化。 ★11.5 产妇模拟人可出现子痫症状，这个症状可以是病例病情发展而自动控制的，也可以是教师通过软件点击来产生和控制。 ★11.6 心肺复苏：可行口对口、复苏球对口、呼吸机对口等多种通气方式；有效通气后，可看到胸部起伏。软件可提供每次CPR的参数，如吹气量、吹气频率、按压深度、按压步率等，有定量和定性的分析，有助与更规范和标准的CPR操作，也使得这项技术的考核更加的客观化。 12．综合分娩模拟人腹部功能： 12.1腹部可打开，在模拟分娩时候可设置各种胎位，例如头位、臀位或者剖腹产； 12.2 腹部可充气，调节腹部大小，用于练习四步触诊手法； 12.3 可以更换腹部其他多种模块，模拟训练各种创伤手术的消毒、护理等操作 12.4 模拟人内置有模拟血液, 模拟羊水, 也通过电脑软件程序控制或者根据病例病情需要,逼真模拟羊水流出或分娩过程出血等症状； 13. 综合分娩模拟人四肢功能： 13.1左侧手臂可进行血压测量练习，血压高低可调； 13.2双侧手臂均可作静脉注射练习，可回血，能反复多次使用。可以通过软件测定静脉穿刺是否成功； 13.3配有皮下及肌肉注射模块可供注射； 13.4配有各种创伤模块，可模拟各种病例情况下的治疗、护理等 14. 智能综合分娩模拟人外型利用真人产妇倒模制作而成，可以模拟临床正常或者异常分娩的功能，模拟人可以模拟不同人群，如未产妇女、经产妇女（产妇高血压）、高龄产妇、婴儿脐带绕颈三周的情况等，通过软件的控制，可以让学生了结不同的人群在同样症状下的分娩，在助产过程中需要注意的不同细节。跟模拟人连接的心电监护仪，可以直观的显示产妇的生命体征，也可以直接的观测到胎儿的心电情况。 15. 分娩模拟人分娩功能模块包含有： 15.1具有可替换的、不同程度扩张的宫颈，可测量胎头的下降和宫口开大情况； 15.2可模拟多种胎盘位置，软件程序可控的各种胎位生产； 15.3可进行产科触诊检查，进行四步触诊手法的练习； 15.4可进行胎儿超声检查，软件可以显示模拟出来； 15.5可进行胎心监护，胎心监护仪界面显示的参数可调； 15.6可设置参数，启动自动分娩系统，通过对教学点的要求,设计不同的分娩节点,也可通过编辑软件，自设分娩时间, 方便于日常的教学； 15.7可模拟正常分娩及各种异常分娩过程； 15.8可练习正常助产、产钳助产以及剖宫产； 15.9产妇模拟人内置血液，可由程序自动控制出现产后大出血的症状，模拟人逼真的涌出血液。 15.10可练习产后会阴切开缝合； 16. 整个系统，包括模拟监护仪，都可以使用计算机的操作软件来控制；可设置各种不同模拟病例进行病例练习；软件程序完全按照教学要求设定, 自动分娩模式启动后, 教师可以关注学生的助产操作和技能练习,无需其他老师配合即可进行教学活动. 17. ≥23寸触控式无线遥控监护仪 17.1可显示不同的参数，包括：心电图、血氧饱和度、中央静脉压、心输出量、呼吸频率、呼气末CO2、与SpO2相关的心率；监护仪也可以控制设定报警的临界点，可以在监护仪中的每一个参数设定上限和下限的警报； ★17.2 触摸屏无线监护仪可以实时调用产妇模拟人、胎儿监护和新生儿监护的体征,三折的生命体征可以同屏显示或者分屏显示, 便于教学对比； ★17.3 分娩流程图:设置分娩方式, 胎方位, 在教学过程中可以针对分娩过程中宫颈开口和胎头下降情况,以及第一产程,第二产程,第三产程的时间分布, 清晰的展示了分娩过程中胎头下降跟宫缩的关系,便于产科教学的讲解； 17.4 胎儿监护可以显示胎儿心率波形和子宫收缩压力波形，胎儿监护可显示在仿真病人监护仪,并带有母亲的生命体征；对分娩过程中需要掌握的知识点，可以通过设定器，设定生命参数不同的变化，当趋势功能运行时，模拟病人的参数会做出改变； 18 分娩模拟人分娩功能模块包含有：可模拟多种胎盘位置，可模拟各种胎位生产；可模拟各难产情况，如臀难产、肩难产、子痫等；可模拟子宫产后大出血，产妇高级生命支持如子痫,缺氧,妊高症等；可使用真空吸盘或产钳进行分娩。可模拟正常分娩及各种异常分娩过程, 练习正常助产、产钳助产以及剖宫产； 19智能新生儿模拟人： ★19.1基本特征：真实的婴儿体格特征,可哭泣,婴儿有真实的自主呼吸和自发脉搏,模拟人软件可编辑病例,内置动力系统实现自主呼吸； 19.2可触摸到前囟，可真实模拟紫绀，并与生理模型互动 19.3可进行面罩通气、经口气管插管、吸痰、吸氧、人工呼吸、胸外按压等治疗的操作练习。插管错误会导致呼吸暂停、胸廓下陷、扩张等，按额托颚和下颔上推以打开气道，口咽和鼻咽通气，复苏器通气；口管和鼻管插管，Sellick 手法操作，喉罩插入，光纤插管； ★19.4 2010 AHA心肺复苏标准：可行口对口、复苏球对口、呼吸机对口等多种通气方式；有效通气后，可看到胸部起伏。软件可提供每次CPR的参数，如吹气量、吹气频率、按压深度、按压步率等，有定量和定性的分析， 19.5可听诊心音及异常心音等，心电监护可真实模拟各种心率失常波形，可进行各项临床儿科的常规操作。 19.6病例编写系统：笔记本电脑（≥13寸）控制，中文操作界面,可以应用生理驱动和非生理驱动两种方法编写病例；病例库可更新和扩充，可以随意编写无限多的病人； 20. 操作系统功能： 20.1 操作系统：软件适用于Windows系统，可广泛安装在普通电脑上独立使用，,可以编写无限多的的病例和情景。根据教学需要随时编写病情演示；可自定义病例或预先编程病例操作；配置网络摄像头，具智能化的评估报告和录像系统；能自动生成多媒体评估报告，评估报告记录应包括生命体征参数、学员操作记录、操作视频像和音频资料，这些内容在时间上对应并在同一评估报告界面中显示。可自动记录日志，，操作记录可储存、打印；通过计算机操作界面，可对模拟病人做出各种改变，界面对于不同的处理，做出清楚的分类、通过这个操作系统，可记录操作者的每一项操作和模拟病人的各种变化； 20.2 操作界面友好。可自动记录日志，，操作记录可储存、打印；可以应用生理驱动和非生理驱动两种方法编写病例； 20.3 模拟病例中配有各种趋势图，可仿真的反映模拟病人的病情变化情况； 20.4 通过计算机操作界面，可对模拟病人做出各种改变，界面对于不同的处理，做出清楚的分类、通过这个操作系统，可记录操作者的每一项操作和模拟病人的各种变化； 20.5 趋势设定器：对分娩过程中需要掌握的知识点，可以通过设定器，设定生命参数不同的变化，当趋势功能运行时，模拟病人的参数会做出改变； 21 智能化的评估报告：模拟人能通过自身感应器自动生成日志记录，带有秒表功能评估报告应包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放，这些内容在时间上完全对应；帮助导师完成整个模拟培训流程: 操作-录像-操作结束-播放影像-评估报告-讨论和总结；评估报告系统可储存和打印，也可作为一个影像资料，用于动态教学和考核依据。 22 模拟人配套有产科协会认定助产课程,可设置各种不同模拟病例进行病例练习，方便教学。 23.配件包括： 23.1 模拟人、笔记本电脑、教学软件、触控式模拟监护仪等； 19.2 模拟人各模块可以安装在模型人上，模拟各种病例，进行情景模拟训练。 19.3 系统软件的学习和模拟包括： －生产和分娩交互式模拟 －成人和新生儿高级生命支持交互式模拟 －综合性产科参考书 －胎儿超生扫描视频库 －成人和新生儿的高级生命支持 ★20. 需提供原厂厂家针对本项目的直接授权和售后服务承诺 | 1 |  |  |
| 10 |  | 外阴切开模型 | 1、可行左侧、右侧、正中、无切口会阴模型组成 2、由特殊材质做成，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显 3、在任意部位自行切口进行缝合练习 4、切开缝合：正中、偏左、偏右 5、练习拆线术 | 1 |  |  |
| 11 | 器械 | 产床 | 1、床面长度及宽度: 1960mm×620mm 2、床面最低及最高高度: 760mm~1000mm 3、床面前后倾最大角度: 前倾≥12°后倾≥12° | 1 |  |  |
| 12 | 家具 | 项目操作台 | 防火耐酸碱材料, 项目台设计，台面操作，台下储物 | 6 |  |  |
| 13 |  | 储藏柜 | 900×500×1800/2400；木制结构，上、下双开实掩门，带中隔板，每门带锁上部带600高储物柜，不带层板。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 急救技能训练室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 心肺复苏 | CPR训练模型 | 1、遵循2010年美国AHA和欧洲ERC操作标准 2、模型拥有和真人一样的胸部，拥有最好的真实性和耐用性 3、模型有二种模式可选择，可以在成人和儿童之间转换CPR训练 | 10 |  |  |
| 2 |  | 成人心肺复苏带电脑报告仪 | 1、遵循2010国际心肺复苏指南 1、配置电子监测打印系统，帮助急救人员判断是否实施正确的心肺复苏操作，可监测内容如下： 1）意识确认－拍打模拟人肩膀，监测灯指示，2）脉搏确认－触摸颈动脉，监测灯红色指示，触摸颈动脉5秒以上，监测灯绿色指示，3）气道确保－打开气道，监测灯绿色指示，头部后仰过度，监测灯红色指示，4）胃膨胀－吹气速度过快引起胃膨胀，监测灯红色，5）通气量－条形指示灯，可精确监测学员的吹气量，6）按压位置－可监测按压的位置，正确位置监测灯绿色指示，错误相应位置监测灯红色指示，7）按压深度－条形指示灯可精确监测学员的按压深度，8）按压频率－可设定，9）斜向按压－按压垂直时，监测灯绿色指示，10）模式选择－可选择，“一般模式 ON”为正确按压位置的监测条件，设置在中央的传感器被确实按压到是最低必要条件。胸外按压时胸口窝处、胸部左右的位置将不属于传感器的检监测范围；“一般模式OFF”中央的正确按压位置确实被按压到作为必要条件，同时按压除胸口窝处以外的位置也被判定为正确的模式，11）多功能液晶屏－监测学员操作的整体时间 4、电子监测打印系统可将学员的操作记录打印出来，包括各项监测的指标，并可显示CPR曲线，结果一目了然，可打印曲线图/曲线图＋统计数据，打印内容如下： 1）曲线图指标：意识确认、脉搏确认、气道确保、后屈异常、吹气速度、吹气量、按压位置、按压、斜向按压等 2）统计数据指标：平均换气量、平均呼气次数、一分钟换气量、合计次数、正常次数、吹气正确率、吹气过快次数、吹气过慢次数、吹气过量次数、吹气不足次数、胃膨胀次数。平均按压深度、平均按压次数、平均按压频率、按压总数、按压正确数、按压正确率、按压过深次数、按压过浅次数、按压位置错误次数、按压频率过快次数、按压频率过慢次数、不垂直按压次数、按压不完全释放次数、通气按压比、操作总时间数。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 婴儿心肺复苏模型 | 1、高级材料制造，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位 2、面罩及呼吸道可更换，方便简单 3、配置电子监测系统，帮助急救人员判断是否实施正确的心肺复苏操作，可监测气道确保、通气量、按压位置及按压深度，按压频率可设定 4、可用电池、可用电源两种供电方式 5、配面皮1张,气道1个 | 2 |  |  |
| 4 |  | 儿童心肺复苏模型 | 1、遵循最新心肺复苏指南，可完成气道开放、口鼻插管、心肺复苏、血压测量、吹气及按压检测、静脉通路的训练。 | 2 |  |  |
| 5 |  | ACLS模型 | 1、产品可实现基本CPR的所有操作训练功能； 2、交互式心电图模拟发生器可提供≥34心律波形； 3、可以训练不同除颤方式； | 1 |  |  |
| 6 | 气管管理 | 成人气管插管 | 1、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能； 2、供气使肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能及报警功能。供气使胃膨胀。 | 4 |  |  |
| 7 |  | 儿科插管模型 | 1、儿童头颈可后仰，以便开放气道；可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确 | 2 |  |  |
| 8 |  | 新生儿气管插管模型 | 1、模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作；可以通过吹气方式、测试插管是否正确地插入气道 | 2 |  |  |
| 9 |  | 婴儿气道梗塞模型 | 1.特殊教学需求 2.正常的气道阻塞模拟，背部排击法、胸部手指猛击法； 3.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 4.气道贯通时的胸部扩张；窒息、异物阻塞气道的模拟； 5.标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； 6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨； | 2 |  |  |
| 10 |  | 环状软骨气管切开术训练模型 | 1.环甲膜穿刺及气管切开处采用特殊材质制成，手感逼真 2.一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可更换 3.标准配有五套皮肤和气管软管 4.可练习环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开等操作 | 2 |  |  |
| 11 | 洗胃术训练方法和准备工作 | 多功能透明洗胃模型 | 可全程观察胃管进出胃腔的过程，并进行洗胃练习、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术、鼻饲等操作。 | 1 |  |  |
| 12 | 练习创伤急救处理，包 扎、止血等技术 | 高位/低位包扎模型 | 1、模型为成人上半身和下半身，包括颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断,腿部截肢:右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断 2、标准包扎体位，两臂保持轻度外旋 3、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法 4、可以演示假肢体附件安装 5、在模型上可模拟练习创面的护理操作 | 2 |  |  |
| 13 |  | 创伤救护组件 | 1.可使用在模拟人身上的38种61件套不同的伤口模块, 以满足临床创伤识别和救治的需要. 2.特殊教学需求 | 1 |  |  |
| 14 |  | 全功能创伤护理模型人 | 1、模拟人的关节十分灵活，头可水平转动180度，体表标志明显 2、可创造真实的大出血环境，血流量大小可调节 3、可进行心肺复苏操作 4、检查颈动脉搏动，瞳孔示教，肌内注射等 5、创伤组件包括：前额撕裂伤、下颚伤、胸部吸吮性创伤、腹部外伤，伴小肠突出、手掌的枪伤、肱骨、前臂开放性骨折、胫骨、小腿开放性骨折、右腿的截肢休克脸（一个）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度脸部烧伤（一个）、不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个） | 2 |  |  |
| 15 |  | 创伤救护套装 | 脊椎固定板：1）防水，无吸水性，2）固定带卡针强度高，适用于各种固定带，3）3条固定带 头部固定器：1）手柄具有卡锁功能，2）基板衬垫可更换，易于清洁 四合一颈托：气道位置处开口设计 卡扣固定带：1）带两端配快速卡扣，便于安装固定；2）带双向调节扣 | 1 |  |  |
| 16 |  | 复苏器 | 全硅胶一体化成人面罩，密封性能佳，容易清洁；透明面罩，带有独特的多功能面罩盖子，便于对病人进行观察 | 2 |  |  |
| 17 |  | 病床 | 1、规格：2000×900×520；双摇床为三折；杂物架采用全不锈钢。 2、技术要求：（1）、床头可拆卸、并带橡塑轮4个（对角刹2个）；（2）背框最大折起角Z≥65°，腿框最大折起角P≥50º，脚框最大折r≥120°；（3）、摇手机构采用双平面轴承，极限位置分离保护；(4)、满足床头拆卸可做平台，自由移动使用；（5）、四床脚底座采用全不锈钢，规格（5×5cm）；（6）、所有不锈钢均采用304＃材料。 3、床垫要求：1、规格：1900×850×80；2、材料：6cm海绵，2cm椰丝，每边3个透气孔。带拉链防火、防水帆布饰面。 4、ABS床头柜 规格：500×400×750板厚3mm，上抽屉、下柜桶；可固定存放开水壶。 | 2 |  |  |
| 18 | 家具 | 项目操作台 | 防火耐酸碱材料, 项目台设计，台面操作，台下储物 | 2 |  |  |
| 19 |  | 储藏柜 | 900×500×1800/2400；木制结构，上、下双开实掩门，带中隔板，每门带锁上部带600高储物柜，不带层板。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 抢救训练室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超级急救模拟人 | 无线智能综合模拟人(成人） | （一）、整体功能 1、模拟人完全由无线网络控制，人体模型直接生理遥控感应，内置电池电源，轻便易携，而且不在考虑供电电源的位置,任意具有无线网络功能的电脑均可作为控制台使用。 2、模拟人(男女形象可选)，解剖标志明显，模仿人体结构真实，胸部具有逼真的肋骨结构，胸部具有真实的胃、心脏、胰脏、肝脏以及胃肠器官等。 3、模拟人具有内置双向对话功能，可进行问诊练习，通过模拟人内置的发声装置和高保真声音传感器，教师可以在300米范围内的控制室听到学生在模拟人旁边的问诊,教师的应答将由模拟人口中实时传出;特殊教学需要也可以提前录制对话到程序，在教学过程中经由模拟人口中发出，声音效果和声音大小均可调节。 4、模拟人可真实连接各种医疗设备，如呼吸机、监护仪、血氧饱和仪、除颤仪和起搏器、各种气道管理设备、麻醉机等。 5、模拟人操作系统适用于Windows 系统，模拟监护仪为触摸电脑，界面根据临床真实监护仪设计，可随时转换为导师计算机；模拟人控制机的载体为平板笔记本电脑，与模型无线连接。 6、模拟人需具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行6小时。 （二）、气道功能 1、气道可进行多种标准的ALS气道管理技术练习，气管内有传感器，可监控和反应插管的过程，并可以探查气管插管的深度 2、正确的按额托颌/下颚上推手法打开气道 3、可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引 4、面罩通气 5、气管插管 6、鼻胃管插管 7、气管导管、喉罩通气及其它气道装置 8、气管内插管 9、逆行插管 10、纤维支气管镜插管 11、经气管喷射通气 12、光棒气管插管 13、可进行环甲膜穿刺和气管切开训练 14、可变的气道阻力 15、可变肺顺应性 (6个程度) 16、可进行右主支气管通气 17、可产生胃胀气 18、正确头部位置的监测 21、舌水肿、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况 （三）、神经系统 ★1、模拟人具备神经系统方面的功能，双侧眼睑可以自动眨动，并且眨动速度可自行调节，眼睑可根据“病人”的生理状况自动进行眨眼或关闭； ★2、模拟人瞳孔可直接对光反射，瞳孔大小可有散大，缩小和正常三种变化，行临床眼部检查和护理操作；双侧瞳孔可以分别独立控制，并可以双侧对比演示瞳孔变化情况. 对光的刺激两侧瞳孔均能自动引起收缩和扩大。另外，模拟体的眼睑可自动地张开或闭合，也可固定在闭合的位置。在闭合的位置时，操作者可手工张开眼睑，进行临床检查。 3、所有眼部活动都会在无声状态下进行，不会发出任何噪音。 （四）、呼吸系统 1、具有自主呼吸，双肺具有顺应性，具有自主呼吸和机械通气功能，且通气时会按照临床真实情况发生生理驱动型的自主变化。 2、能真实感受到呼气时嘴部的气流，且胸部伴有起伏，呼出二氧化碳并可测量； 3、可模拟正常或不正常的呼吸音，身体前方有8个听诊区域，身体后方有6个听诊区域； 6、模拟人拥有真实的各种呼吸音，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、 胸膜摩擦音等 7、模拟人可以自主反应动脉血气值和静脉血气值. 8、可与临床真实的呼吸机连用，进行呼吸机的上机和撤机的训练, 具有不同级别的顺应性,可从真实的呼吸机中实时得到反馈； 9、可变的肺顺应性，能模拟各种困难情况，包括：肺顺应性降低、不能插管—能够通气、不能插管—不能通气。可控制呼吸频率以及呼吸深度，观察胸部起伏；两侧胸部呼吸起伏可以单独控制； 10、可进行双侧气胸减压培训 11、可模拟单边和肺叶呼吸音 12、双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管 （五）、循环系统 1、双侧的静脉注射手臂血管形成循环系统，血压测量手臂使用真实的血压计可测量，具有Korotkoff音； 2、血压均可测量和触诊，血压自动发生，可设置各种血压，舒张压和收缩压可独立设置，当袖带压力超过心脏压力时，桡动脉会停止； 3、全身可以触及双侧的颈动脉、挠动脉、肱动脉、股动脉、腘动脉、足背动脉12处动脉搏动，而且脉搏的搏动强度对血压的强度和胸外按压的效果会自动产生相应的变化； 4、分泌物模拟体系：模拟嘴、鼻孔、耳部的分泌物；同时还能模拟胸管及导尿管排出物； 4、泌尿系统可自动控制尿量输出，系统应可提供正常、多尿和频尿三种流量，可练习导尿术。 5、常规操作练习包括了静脉注射、皮下注射、肌肉注射，耗材少，皮肤血管可以反复使用和更换； （六）、心血管系统： 1、模拟人可模拟临床各种心律类型（≥2500），包括：窦性心律、房性心动过速、多源性房性心动过速、心房扑动、心房纤维颤动、房室传导阻滞、心室率、室性心动过速、室上性心动过速、心室扑动、扭转性(室性)心动过速、心室纤维性颤动、濒死心律、心搏暂停、左束支传导阻滞、右束支传导阻滞、一度房室传导阻滞、二度房室传导阻滞(I型和II型)、三度房室传导阻滞、Q波梗死、ST段抬高、ST段压低、T波倒置、人工起搏心律等 2、正常与异常心音都与心电图的 QRS 综合波同步； 3、模拟人拥有和正常人相一致的4个心脏听诊区，各心脏听诊区的声音可独立调节。可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音（主动脉狭窄、主动脉关闭不全、二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、室间隔缺损、房间隔缺损）、奔马律、心包摩擦音等。 4、模拟人可以连接临床真实的4导联心电图机, 可以实时在不同的临床环境案例下进行12导联心电图的测定。模拟人配套专利的心肌梗死心电图训练模块, 可以模拟从诊断到救治的全过程 5、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击即可显示十二导联心电图 6、电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 （七）、药物系统 1、提供≥100种静脉注射药物的药物动力学和药效学的预置程序构成了药理学的模型，对操作者正确与错误的投药判断；可模拟的药物可以根据客户的实际教学需求, 自行选择；根据实际病人的病情，医师使用系统的药物注射系统进行药物治疗，并且通过监视屏来观察病人的治疗效果。 2、内置药物编辑器，可根据教学需要，编辑临床各科需要的各种药物 （八）、心肺复苏系统 1、CPR符合美国和欧洲等地国际心脏协会2010标准 2、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图 3、真实的按压深度 4、可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式，并有实时波形图显示 （九）、其它 ★1、拥有真实的癫痫发作抽搐. ★2、可模拟不同程度紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。 5、可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。 6、肠鸣音听诊，进行4个象限的肠鸣音听诊，声音大小可调整，根据不同病例，可以选择右上,左上, 右下和左下不同象限可以听到或者不能听到肠鸣音。可为每个象限设置四种无肠鸣音，包括：正常、功能亢进、功能减弱、无肠鸣音、腹鸣、腹泻、活跃、肠易激综合症、术后和溃疡性结肠炎肠鸣音； （十）、操作系统 1、模拟人操作软件在Windows系统运行，操作软件可在同一界面上即可对多种生命参数进行调节，所有操作都采用触控技术。模拟人软件可以同时与6台监护仪形成数据交换, 可同一时间显示不同阶段的生命体征和病情, 实现疾病治疗的流程化. 2、模拟人的操作软件具有医学考核系统的优点，软件具备3D效果, 可以在操作过程中显示人体的立体解剖图像, 生理参数组包括气道，呼吸，心脏，头部和循环,每个生理模块尽可自动移动显示, 适用于将临床操作和基础医学结合起来，界面分割清晰，功能强大，简便易用。可广泛安装在普通电脑上独立使用，便于各科老师在各自的电脑上使用和编辑教学病例 3、具有多种可选控制模式：导师模式、生理模式。 （1）导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 （2）自动模式：模拟人会具有的生理及病理状态，自动根据救治情况进行变化。 4、病例编辑：软件系统提供一个可自我编辑病例的平台，可供使用者自由编写病例，可在编辑中预先设置多套病人处理结果，学生的处理正确与否，会自动体现相应结果。 5、模拟人软件分教师终端和学生终端，教师软件上可以进行双肺的压力和通气的耐受性和抗压性的调节，以满足不同层次的教学需求。同时，教师控制软件可以显示学生在操作过程中，被监测到的压缩和通气，心脏按压时基线下降显示，而通气则向上。 6、评估报告： （1）模拟人可连接操作评估报告和录像系统，可同时捕捉多个视频，音频，自动和病人监测数据日志结合，获取不同侧面的，具智能化的评估报告和录像系统。 （2）模拟人能通过自身感应器自动生成日志和多媒体评估报告，评估报告记录应包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像和音频资料，这些内容在时间上完全对应并在同一评估报告界面中显示。 （3）评估报告能动态播放教学和考核依据。并能作为影像资料单独保存并刻录成CD文件。 （4）正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 （5）以上功能要求使用同一台电脑同时控制模拟和记录。 （十一）、监护系统 1、模拟人自带模拟监护系统，由无线遥控电脑和≥20寸触摸屏监护仪组成，≥20寸触摸屏监护仪的监护界面与临床监护仪完全一致，监护仪可以自由设定设置，包括改变颜色， 位置和警报音量、显示模式等； 2、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 3、模拟病人监护仪无线操作 4、≥20寸触摸屏监护仪可以显示病人的12种生理数据和12种动态的波形，并且可以根据临床需求增减，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新。 5、可以显示的数据包括HR，ABP，CVP，PAWP，NIRP，CCO，血氧饱和度，SvO2的，RR，呼吸末二氧化碳，温度和时间; 可选择12个动态波形，包括心电图导联I，II，III，AVR，AVL，AVF，V1，V2，V3，V4，V5，V6，AVP，CVP，PAWP，脉搏，CCO，SvO2，呼吸，二氧化碳图。监视器的内容设定也可以根据用户的要求进行个性化调整。 6、辅助诊断系统：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 ★7、模拟人操作软件可在同一界面上即可对多种生命参数进行调节，所有操作都采用触控技术。模拟人软件可以同时与6台监护仪形成数据交换, 可同一时间显示不同阶段的生命体征和病情, 实现疾病治疗的流程化. | 1 |  |  |
| 2 |  | 无线综合模拟人(婴儿） | 一、基本体征：解剖标志明显，胸部具有逼真的模拟肋骨结构，并可连接临床真实的监护仪，模拟人内置动力系统，不需要外部空压机提供动力实现自主呼吸 呼吸功能： 1、胸部模拟呼吸的起伏，单侧胸部起伏 2、通气测量和记录 3、辅助通气 ★4、可真实模拟中心性紫绀症状，正确处置后紫绀症状可自动消失 5、专利技术,左手食指可以直接用真实的氧饱和度仪监测血氧 气道功能： 1、模拟人具有逼真气道标志 2、可进行口鼻插管，吸痰 3、喉罩或气管插管插入 4、可操作胃管插入 6、逼真的环甲状软骨和气道解剖结构 7、可作头后仰和下颌上推 8、传感器检测插管的深度 心脏功能： 1、模拟人可模拟不同的心电图 2、心电图与心音同步 3、可进行心率监护 4、可连接真实导联心电图 5、可进行除颤和电转律功能，能自动感应除颤操作 循环功能： 1、左侧臂、足、腘、桡动脉脉搏，双侧股动脉搏动和双侧颈动脉搏动与心电图同步 2、脉搏强弱可因血压不同而改变 3、脉搏触诊可被侦察和记录 4、可测量血压 其它功能： 1、模拟人右手臂可作静注穿刺 2、模拟人可进行骨髓穿刺术 3、胸外压可产生触诊脉搏，血压波形和心电图 4、可表现病人不同种状态下的功能发声 5、可通过控制器使病人实时发声，呻吟，咳嗽，哭泣，和其它 6、模拟人可预先录制声音 CPR ：2010AHA标准 1、可进行CPR操作，图文并茂实时显示按压质量 2、对模拟人进行胸外压时可被侦察和记录 药物代谢动力学 1、提供功能强大的药物治疗编辑器，所有的药物反应、生理变化、预期效果可自行设定 2、可以增加无限多的药物品种 八、监护系统： 1、19’监护仪，显示模式、款式与临床真机完全一致 2、可以显示以下参数：心电图、脉博、血氧饱和度仪、动脉血压、肺动脉压、呼气末二氧化碳CO2、中心静脉压、无创血压、温度 4、监护仪显示的各种参数随着模拟人的实际生理体征变化，而作实时同步更新 5、每个参数都可设定上限和下限的警报，如心律、血压等低于设定的数值时即可发出警报声，音量可调 6、模拟人具备生化检验报告系统，可监测和做病人的生化检查检验单、分泌物和排泄物的化验单。教师可以制作JPG图片格式的各种检验化验单，储存在电脑中，训练时根据病情的需要给予不同的检查单片供学生观察和诊断 病例编辑系统： 15‘笔记本电脑，可根据教学需要编辑各种病例 | 1 |  |  |
| 3 | 器械 | 除颤心电监护仪仪 | 1. 除颤类型：非同步除颤 2. 操作模式：旋钮／触摸键式 3. 除颤脉冲：正弦单相波 4. 除颤能量：11级、2－360焦耳任选 5. 达到360焦耳时间：12秒 6. 充电能量显示：LED指示灯显示 7. 充电完成提示：蜂鸣声提示 8. 自动防故障：是 9. 内部释放能量：是 10. 使用人群：成人、幼儿均可使用 | 1 |  |  |
| 4 |  | 病床 | 1、规格：2000×900×520；双摇床为三折；杂物架采用全不锈钢。 2、技术要求：（1）、床头可拆卸、并带橡塑轮4个（对角刹2个）；（2）背框最大折起角Z≥65°，腿框最大折起角P≥50º，脚框最大折r≥120°；（3）、摇手机构采用双平面轴承，极限位置分离保护；(4)、满足床头拆卸可做平台，自由移动使用；（5）、四床脚底座采用全不锈钢，规格（5×5cm）；（6）、所有不锈钢均采用304＃材料。 3、床垫要求：1、规格：1900×850×80；2、材料：6cm海绵，2cm椰丝，每边3个透气孔。带拉链防火、防水帆布饰面。 4、ABS床头柜 规格：500×400×750板厚3mm，上抽屉、下柜桶；可固定存放开水壶。 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五官和中医科技能训练室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 眼底镜的使用及正常眼底的识别 | 眼视网膜病变检查训练模型 | 病变图片可在幻灯机上进行教学，共有12种:* 正常眼底* 老年性眼视网膜黄斑变性/玻璃疣* 中心视网膜静脉闭塞* 高血压性视网膜病变* 视乳头水肿* 视乳头凹陷* 轻度背景型糖尿病视网膜病变* 背景型糖尿病视网膜病变* 增生性糖尿病视网膜病变（1）* 增生性糖尿病视网膜病变（2）* 增生性糖尿病视网膜病变（3）* 糖尿病视网膜病变 | 2 |  |  |
| 2 | 耳部检查训练 | 耳内检查模型 | 22个病变包括：﹡正常的鼓膜 ﹡鼓膜内陷 ﹡ 鼓膜小穿孔﹡ 鼓膜大穿孔﹡ 鼓膜全穿孔﹡ 外伤性鼓膜穿孔﹡ 胆脂瘤﹡ 耵聍栓塞 ﹡ 耳内异物 ﹡分泌性中耳炎﹡ 分泌性中耳炎-气泡征 ﹡ 分泌性中耳炎-切开后 ﹡ 鼓膜修补术后50天 ﹡ 鼓膜血肿 ﹡ 鼓膜置管（T型管）﹡ 鼓室硬化症 ﹡ 积液-液平﹡ 急性大疱性骨膜炎 ﹡ 慢性化脓性中耳炎 ﹡ 慢性肉芽性骨膜炎 ﹡ 粘连性中耳炎 ﹡ 中耳炎充血 | 2 |  |  |
| 3 | 鼻出血止血 | 鼻腔出血模型 | 1、解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构 2、模拟临床上所有鼻出血症状，训练学生应变处理能力 3、可进行简易止血法、灼烧法和鼻腔舔塞术训练 4、止血成功，绿灯亮，配有模拟血液，可控制初学速度和流出量 | 1 |  |  |
| 4 | 中医认穴和针刺训练的学习 | 多媒体经穴学及针刺仿真训练系统 | 1、模型按国标腧穴定位生产(409个穴位)，常见病的辨证施治、随证选穴的查询及处方输出，显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握； 2、亦可用于临床与科研参考；该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强：操作键盘，输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息，鼠标点击图谱穴位，或移动箭头，信息检索直观明了，更可打开下拉式菜单直接选中 | 1 |  |  |
| 5 | 器械 | 广角检眼镜 | 1、配置要求：配置PanOptic广角检眼镜头、病人眼罩、可充电便携式锂电手柄，轻巧便携。 2、功能及参数要求： 2.1四种光斑可供选择：微小光斑、小光斑、大光斑、半月型光斑；二种滤片可供选择：钴蓝滤片及无赤光滤片。 2.2屈光度采用无级调节，屈光度可调节范围：±20D。 2.3采用轴点光学系统，不需要扩瞳，无需暗室。 2.4手柄：采用可充电手柄，手柄充满电后可连续工作90分钟，携带方便。可无级调节光的亮度。 3. 其它要求：每个广角检眼镜配置备用病人眼罩（5个/盒） | 2 |  |  |
| 6 |  | 广角检眼镜眼罩 | 1、 配置要求：配置广角检耳镜头、内置喉部照明器、鼓气球囊、可充电便携式锂电手柄，轻巧便携。 2、 功能及参数要求： 2.1 360°环状光纤照明，均匀无阴影。 2.2 透镜屈光度：8.8D 2.3具有鼓气球囊插口。 2.4具备聚焦功能, 可根据不同的耳道长度变焦。 2.5放大倍数:2.2倍 2.6具备窥耳器固定和免接触抛弃装置。 2.7镜头采用ABS耐磨材料，防尘。 | 1 |  |  |
| 7 |  | 锂电手柄及座充可调焦广角检耳镜,带喉 | 需能用于广角检眼镜 | 4 |  |  |
| 8 |  | 局部照明和鼓气球 | 需能用于视频可调焦广角检耳镜 | 1 |  |  |
| 9 |  | 视频可调焦广角检耳镜 | 1、 配置要求：配置数字检耳镜头、内置喉部照明器、鼓气球囊、可充电便携式锂电手柄，轻巧便携；配置USB缆线。 2、 功能及参数要求： 2.1 360°环状光纤照明，冷光源，均匀无阴影。 2.2具有鼓气球囊插口,标配充气配件。 2.3具备聚焦功能,可根据不同的耳道长度变焦。 2.4具有在屏图像缩小、放大功能。 2.5 具备窥耳器固定和免接触抛弃装置，避免用手接触污染过的窥耳器。 2.6镜头采用ABS耐磨材料，防尘。 | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 家具 | 项目操作台 | 防火耐酸碱材料, 项目台设计，台面操作，台下储物 | 4 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |