附件1：  门诊楼中央空调冷却塔维修、改造主要材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方形横流超低噪音冷却塔 | 流量：150〈2〉 功率：3〈2〉KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 蝶阀 | DN150 | 8 | 个 |  |
| 3 | 闸阀 | DN50 | 2 | 个 |  |
| 4 | 闸阀 | DN32 | 2 | 个 |  |
| 5 | 法兰 | DN150 | 16 | 片 |  |
| 6 | 冷却塔基础改造及垂直运输 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 8 | 控制线路（穿钢质护导管） |  | 1 | 套 | 至控制箱 |
| 9 | 旧冷却塔的拆除 |  |  |  | （拆除后转运至医院指定位置） |
|  | 总价 |  |  |  |  |

注：1、本报价冷却塔品牌为国内一线品牌，其它阀件均为国内中档以上主流品牌。

- 报价为包含以上主材、辅材、税费、各种措施费、安全及保险费等一切费用的包干价。即甲方不在为此项目支出其他任何费用。

- 请报价单位现场勘查确认后进行报价，报价即视为以现场勘查且无异议。

- 对门诊楼顶现有冷却塔管道及填料支架进行除锈后刷防锈漆。

- 维修、更换完成调试合格后10日内支付总价款的90%，余10%为质保金，质保期满后无质量问题10日内全额支付质保金，该冷却塔维修跟换后质保期为一年。