## 附件2

## 产品技术参数明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 |
| 1 | **心理评系统与智力测验系统（网络版）** | 1. **心理测评系统**

技术参数要求：1、无需任何数据库和服务器配置即可使用；2、可以实现单机模式、局域网模式和互联网络模式的相互切换；**★3、软件支持在U盘等移动存储设备上运行；**4、对于题数较多的测评，或因特殊原因不能一次性完成测评的，测试者应可随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将返回至上次的测评节点继续完成测评；5、软件常用量表(如MMPI量表、SCL90量表、SAS量表、SDS量表、CPQ等量表)配有语音导读开关，对于有阅读障碍或阅读有困难的用户，可以开启语音导读功能由软件将自动把当前的答题说明、答题内容及答题选项等通过语音（中文）朗读出来，适用于部分特殊群体的用户使用；**★6、为尽可能满足各使用单位对用户测评的多样化需求，要求系统允许管理员可根据自己的需要自行添加定义所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，不同的部门科室应可独立设定量表测评权限。管理员可以实现对测评量表实现量表的完全管理、添加、定义；实现量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、指导建议、预警范围等条件控制等；**7、系统支持自定义测评结果功能。即管理人员可以将系统给出的用户的心理健康分析报告进行自定义修改，以便于各管理员可以针对不同的用户给出更为多样化更具体的指导建议。**★8、系统支持管理员针对不同年龄段的用户自定义不同年龄段用户的信息采集项，管理员可以根据需要自定义添加任意数据项目，以便于各年龄段用户进行针对性更强的差别化信息管理。**9、系统支持自定义测评结果功能。即管理人员可以将系统给出的心理健康分析报告进行自定义修改，以便于各管理员可以针对不同的用户给出更为多样化更具体的指导建议。10、系统对测评用户进行团体和个体的数据统计；可以查看个体用户的测评轨迹，对比每次测评时被测人员的心理变化情况；11、为丰富和满足使用单位多样化心理教育宣传的需要，系统需集成心理网站功能，并可进行个性化定制网站内容。允许管理员任意开启和开闭心理网站功能等。12、支持手动录入测评结果和批量导入测评结果功能；13、测评软件具有自动危机预警功能，对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以自动解除预警，并预以记录；14、软件具有心理普查功能，可同时进行大规模的心理测试，无使用人数限制；15、支持数据快速备份还原功能，并可实现备份数据的下载保存，方便将数据存储于U盘等移动设备中；16、系统支持多种形式的来访者数据录入功能：Excel导入方式，批量生成方式，手工添加方式、自主注册方式等；17、量表测评分类包括：认知功能筛查、心理行为综合评定、健康状况与生存质量评定、个性与气质评定、自我能力评定、智力评定、社会功能与适应能力评定、精神障碍评定、生活事件应激与应付方式评定、情绪评定、睡眠评定等十几种测评分类。**★内置量表不少于120个核心量表，包含：明尼苏达多项人格测验、临床痴呆评定量表、严重损害量表、总体衰退量表、画钟测验、Stroop色词测验、简易智能状态检查表(MMSE)、蒙特利尔认知评估量表(MOCA)、耶鲁综合抽动严重程度量表、Fuld物品记忆测验、Boston命名、符号数字转换测验等量表。****★18、系统具有身体质量指数（BMI）和基础代谢率（BMR）查询功能，便于管理员实时了解各用户的身体状况等；****★19、为便于管理员及被测者根据自身的身体质量指数和基础代谢率搭配营养丰富的食谱，测评系统需设置有专业的营养库查询模块。模块包括日常饮食中各类食物的蛋白质、热量、膳食纤维、钙、铁、必需氨基酸、非必需氨基酸等的含量等的常询功能，并可根据每天的营养需求自动搭配营养食谱计算总营养等；**20、测评报告生成多样化：查看个人测评报告、查看团体测评报告，可导出为.XLS、.DOC、.PDF三种格式，系统可自定义报告打印模式，支持在线打印，可自定义打印宽度（如：A3、A4、A5等）。**资质要求：软件需具有计算机软件著作权、具有国家级软件评测中心出具的软件测试报告、商标注册证、ISO9001证书。（资质审查项：必须具备以上证书）****现场演示：标“★”的功能需进行现场演示。****二、智力测验系统**1、无需数据库和服务器配置即可使用；2、测评过程中具备数据的断电自动保存功能和断点续评功能**；**3、韦氏儿童智力量表包括11个分量表，包括语言类六个（知识、分类、算术、词汇、领悟、数字广度）和操作类五个（填图、图片排列、木块图案、图形拼凑、编码），韦氏成人智力量表包括11个分量表，包括言语量表六个（知识、领悟 、算术、相似、背数、词汇）和操作量表五个（填图、木块图、图片排列、数字符号、图形拼凑)。4、测试中的重做、免做、限时、中断等测验规则需要自动化完成；5、从原始分到量表分、从量表分到IQ、简式版的公式计算等等完全由软件自动完成；6、测试中可以自动甄选免试题，由软件自动根据被测者的年龄性别等自动完成；7、软件可以进行数据备份和数据还原，软件可运行于普通台式机、笔记本电脑并可兼容各版本的WINDOWS操作系统。**资质要求：软件需具有计算机软件著作权、具有国家级软件评测中心出具的软件测试报告、商标注册证、ISO9001证书。（资质审查项：必须具备以上证书）** | 1套 |
| 2 | **适配平板电脑** | 最低配置标准：一、规格参数:处理器品牌:Intel/英特尔售后服务:全国联保存储容量:不低于64GB内存容量:不低于2GB存储类型屏幕尺寸:不低于10英寸分辨率:1920x1080触摸屏类型:电容屏像素:200万后置摄像头像素:500万二、基本参数：核心数：四核心热门功能：麦克风、重力感应、HDMI 、蓝牙操作系统： windows 10CPU主频：1.1-2.2Ghz接口类型：HDMI 音频输出 闪存卡读处理器构架：X86三、其他要求**：****可适配**“**心理评系统与智力测验系统（网络版）”****电脑品牌：台电、酷比魔方、华硕、戴尔等。** | 2台 |