附件2

营养科肠内营养配置室不锈钢操作台及不锈钢柜的相关要求

| 序号 | 产品图片 | 规格 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1600mm*700mm*800mm | 4 |
| 2 |  | 1800mm*350mm*900mm | 1 |
| 3 |  | 1、2120mm*700mm*800mm 2、5300mm*700mm*800mm | 1 |

备注：1.台面及柜体材质：食品级304不锈钢。

2.厚度：柜体、台面不锈钢厚度1.2mm，柜门不锈钢厚度0.8mm。

3.报价包含但不限于运输、安装等所有含税费用，质保期2年，质保期内免费维修，质保期满，维修只收材料费。

4.付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付95%的价款，5%作为质保金，质保期满后甲方向乙方无息支付余下价款。