**部分临检试剂明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **分包名称** | **待测定项目** | **在院在用产品名称** | **方法学** | **项目预算控制价每人份（含试剂、质控、校准、耗品）元** |
| 临检包1 | 血液分析 | 血红蛋白测定(Hb) | 血细胞分析用溶血剂 | SLS-血红蛋白法 | 11.71 |
| 红细胞计数(RBC) | 血细胞分析用稀释液 | 阻抗法 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 血细胞分析用稀释液 | 累积脉冲高度检测法 |
| 红细胞参数平均值测定 | 血细胞分析用稀释液 | 计算指标 |
| 白细胞计数(WBC) | 血细胞分析用染色液 | 核酸荧光染色流式细胞计数法 |
| / | 血细胞分析用溶血剂 |  |
| 白细胞分类计数(DC) | 血细胞分析用溶血剂 | 核酸荧光染色流式细胞计数法 |
| / | 血细胞分析用染色液 |  |
| 嗜酸性粒细胞直接计数 | 血细胞分析用溶血剂 | 核酸荧光染色流式细胞计数法 |
| / | 血细胞分析用染色液 |  |
| 血小板计数 | 血细胞分析用稀释液 | 阻抗法/ 核酸荧光染色流式细胞计数 |
| / | 血细胞分析用稀释液 |  |
| / | 血细胞分析用染色液 |  |
| 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法) | 血细胞分析用染色液 | 核酸荧光染色流式细胞计数 | 27.40 |
| / | 血细胞分析用稀释液 |  |  |
| 全血C-反应蛋白检测 | 全血C-反应蛋白 | 全程C-反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 免疫比浊 | 11.28 |
| **包号** | **分包名称** | **待测定项目** | **在院在用产品名称** | **方法学** | **项目预算控制价每人份（含试剂、质控、校准、耗品）元** |
| 临检包2 | 尿液分析 | 尿沉渣定量 | 尿液分析用鞘液 | 流式细胞计数法 | 14.20 |
| / | (CR)尿液分析用稀释液 |  |
| / | (SF)尿液分析用稀释液 |  |
| / | (CR)尿液分析用染色液 |  |
| / | (SF)尿液分析用染色液 |  |
| 尿液分析 | 尿液分析试纸条 | 光电比色法 |
| / | 清洗液(浓缩型） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **分包名称** | **待测定项目** | **在院在用产品名称** | **方法学** | **项目预算控制价每人份（含试剂、质控、校准、耗品）元** |
| 临检包3 | 项目1 | 阴道分泌物检查 | 阴道分泌物检查 | 阴道炎联合检测试剂盒(酶化学反应法) | 酶化学反应法 | 14.81 |
| 项目2 | 尿肌酐蛋白比 | 肌酐测定（酶促动力学法） | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 肌氨酸氧化酶法 | 11.34 |
| 尿微量白蛋白测定(各种免疫法) |  | 免疫比浊法 |
| 项目3 | 轮状病毒、腺病毒抗体测定 | 腺病毒抗体测定 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) |  | 15.04 |
| 轮状病毒检测(免疫学法) | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) |  |
| 项目4 | 粪便隐血试验 | 粪便隐血试验(OB)(免疫法) | 便隐血检测试纸(胶体金法) | 胶体金法 | 1.00 |
| / | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 胶体金法 | 0.72 |
| 粪便常规 | 粪便常规 | 标本收集杯(粪便分析仪用) |  | 7.41 |
| / | 样本稀释液 |  |  |
| / | 粪便分析仪清洗液 |  |  |
| 项目5 | 尿妊娠试验 | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 胶体金法 | 1.24 |
| 项目6 | 幽门螺杆菌抗体检测 | 幽门螺杆菌抗体 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 43.00 |
| 项目7 | 人类白细胞分化抗原B27筛查 | 人类白细胞分化抗原B27筛查 | HLA-B27/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC/PerCP) | 双色直接荧光免疫标记法 | 150.56 |
| 项目8 | 血栓弹力图试验 | 血栓弹力图试验 | 活化凝血测定试剂盒(凝固法) | 凝固法 | 123.64 |
| 肝素酶血栓弹力图试验 | 肝素酶血栓弹力图试验 | 肝素检测试剂盒(凝固法) | 凝固法 | 175.00 |
| 项目9 | / | 血浆D-二聚体测定(免疫法) | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 免疫比浊 | 25.36 |
|  | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法) | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | 免疫比浊 | 28.04 |