## Sheet1
附件：
绵阳市中心医院锅炉、管道配件报价单（总表）
一、WNS8-1.25-Q晨光锅炉控制系统配件表及报价
序号 | 功能 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 报价 | 品 牌
1 | 控制部分 | 触摸屏人机界面 | 10寸彩色触摸屏 | 1 | 只 | 2420 |  | 台弯威纶
2 |  | PLC控制模块 | CPU-226 | 1 | 只 | 7150 |  | 西门子
3 |  | 模拟量采集模块 | EM－235 | 1 | 只 | 2860 |  | 西门子
4 |  | 信号分配器 | NHR-M33(蒸汽压力） | 1 | 只 | 2980 |  | 虹润仪表
5 |  | 电源模块 | MW－24V/1.5A | 2 | 块 | 150 |  | 明 纬
6 |  | 液位控制器 | C61F-GP(极低保护) | 2 | 只 | 205 |  | 上海CKC
7 |  | 通讯电缆 | DL-PPI RVVP3*0.5 | 1 | 根(米） | 8.5 |  | 杭州德联
9 | 强电部分 | 总断路器 | 3P D100A | 1 | 只 | 350 |  | 正 泰
10 |  | 燃烧机断路器 | 3P D50A | 1 | 只 | 240 |  | 正 泰
11 |  | 给水泵断路器 | 3P D32A | 1 | 只 | 150 |  | 正 泰
12 |  | 节能循环泵断路器 | 3P D20A | 1 | 只 | 110 |  | 正 泰
13 |  | 控制断路器 | 1P D10A | 1 | 只 | 85 |  | 正 泰
14 |  | 燃烧器强电 | 21KW（星三角） | 1 | 套 | 785 |  | 施耐德
15 |  | 给水泵变频器 | ACS510-7.5KW | 1 | 只 | 5600 |  | ABB
16 |  | 给水泵强电 | 7.5KW（一用一备） | 2 | 只 | 100 |  | 施耐德
17 |  | 节能循环泵强电 | 4.0KW（一用一备） | 2 | 套 | 91 |  | 施耐德
18 |  | 中间继电器 | MY2JN | 1 | 套 | 119 |  | 欧姆龙
19 | 强手操作 | 指示灯、开关 | XB2-22 | 1 | 套 | 45 |  | 施耐德
20 | 一次仪表 | 蒸汽压力变送器 | DL-KSG,0~2.5MPa,M20*1.5 | 1 | 只 | 1650 |  | 丹佛斯
21 |  | 压力控制器 | SNS－C120X,0~2.0MPa | 1 | 只 | 1260 |  | 丹佛斯
22 |  | 液位差压变送器 | 3051DP，－3.5KPa~0KPa | 1 | 台 | 3560 |  | 丹佛斯
23 |  | 双室平衡容器 | FP-64B L=350（双边法兰,180度） | 1 | 只 | 3560 |  | 无锡中钢
24 |  | 三阀组 | F3N4 | 1 | 只 | 820 |  | 杭州德联
25 |  | 水位电极筒 | UDZ-4，L=350（双边法兰,180度） | 1 | 只 | 1400 |  | 杭州科艺
26 |  | 烟温传感器 | WZP-231B,0~350℃,M27*2,L=200 | 1 | 只 | 1500 |  | 丹佛斯
30 | 其它部分 | 声光报警器 | AD16-22SM/R | 1 | 只 | 65 |  | 上海二工
31 |  | 36V照明变压器 | BK-150 AC220V/36V | 1 | 只 | 195 |  | 正泰集团
32 |  | GDH机柜 | 1800(高)*800(宽)*600(深) | 1 | 台 | 2500 |  | 杭州德联
33 |  | 控制器辅材 | 接线端子、电缆线等 | 1 | 套 | 950 |  | 杭州德联
34 |  | 包装/运输 | 木箱包装、汽运到厂 | 1 | 套 | 1200 |  | 扬州晨光
小计1
序号 | 名 称 |  | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单价 | 优惠价格 | 厂 家
1 |  | 燃烧器本体 | RS800 | 1 | 台 | 135000 |  | 意大利(利雅路）
1.1 |  | 燃烧头 | RS800 | 1 | 只 | 12000 |  | 意大利(利雅路）
1.2 |  | 燃烧器马达 | 21KW | 1 | 只 | 42000 |  | 意大利(利雅路）
1.3 | 本燃烧器的配置为全套标准配置 RS800/M | 燃烧程控器 | RS800 | 1 | 只 | 2490 |  | 德国西门子
1.4 |  | 手动转换开关 | RS800 | 1 | 只 | 60 |  | 意大利(利雅路）
1.5 |  | 点火变压器 | 1x8kv | 1 | 只 | 1400 |  | 意大利(利雅路）
1.6 |  | 火焰监测器 | RS800配套 | 1 | 只 | 590 |  | 意大利(利雅路）
1.7 |  | 伺服马达 | RS800配大 | 1 | 只 | 6950 |  | 德国西门子
1.8 |  | 燃气蝶阀 | RS800 | 1 | 只 | 1040 |  | 德国冬斯
1.9 | 阀门组配为：DN100 | 风压开关 | 2.5-50mbar | 1 | 只 | 1200 |  | 德国冬斯
2 | (检漏装置） | 配套阀组
2.1 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | DN100 | 1 | 只 | 21500 |  | 德国冬斯
2.2 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | DN100 | 1 | 只 | 7280 |  | 德国冬斯
2.3 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | DN100 | 1 | 只 | 4200 |  | 德国冬斯
2.4 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | 2.5-150mbar | 3 | 只 | 680 |  | 国冬斯
2.5 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | DSCL | 1 | 只 | 4980 |  | 国冬斯
2.6 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | DN25 | 1 | 只 | 5500 |  | 意大利
3 |  | 双重电磁阀(主进汽阀) | 非石棉材质 | 1 | 只 | 1600 |  | 意大利
小计2
二、WNS8-1.25-Q晨光锅炉燃烧器配置清单
2.1雄师WNS8-1.25-Q锅炉
序号 | 品名 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 优惠价格 | 生产厂家
1 | 操作面板 |  | TQ3936 | 1 | 只 | 1300 |  | 深圳
2 | 接触器 |  | E18 | 1 | 只 | 180 |  | 斯耐德
3 | 接触器 |  | E25 | 1 | 只 | 180 |  | 斯耐德
4 | 开关电源 |  | 24V | 1 | 只 | 155 |  | 深圳
5 | 点火电极 |  | GI700 | 1 | 只 | 590 |  | 百得
6 | 离子探针 |  | GI700 | 1 | 只 | 650 |  | 百得
2.2、雄师WNS8-1.25-Q锅炉控制箱清单
序号 | 品名 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 优惠价格 | 生产厂家
1 | 程控器 |  | 1.322 | 1 | 只 | 3920 |  | 西门子
2 | 伺服电机 |  | SQM | 1 | 只 | 7840 |  | 西门子
3 | 电磁阀执行器 |  | 15 | 1 | 只 | 4450 |  | 西门子
4 | 点火变压器 |  | 8KV | 1 | 只 | 1400 |  | 西门子
5 | 压力开关 |  | A6 | 1 | 只 | 1280 |  | 飞达
小计3 | [7 empty] | 冬斯文
百得燃烧器配件清单
三、锅炉房及锅炉房外的蒸汽管道
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 优惠价 |  | 生产厂家
1 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN65 | 只 | 1 | 950 |  |  | 湖南长沙中工
2 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN50 | 只 | 1 | 350 |  |  | 湖南长沙中工
3 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN40 | 只 | 1 | 320 |  |  | 湖南长沙中工
4 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN25 | 只 | 1 | 260 |  |  | 湖南长沙中工
5 | 安全阀 | A48H-16DN40（1.0-1.3） | 只 | 1 | 585 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
6 | 安全阀 | A48H-16DN65（1.0-1.3） | 只 | 1 | 1200 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
7 | 安全阀 | A48H-16DN80（1.0-1.3） | 只 | 1 | 1350 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
8 | 安全阀 | A48H-16DN25（0.7-1.0） | 只 | 1 | 480 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
9 | 安全阀 | A47H-16DN25（0.7-1.0） | 只 | 1 | 420 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
10 | 排污阀 | Q41H-25DN40 | 只 | 1 | 320 |  |  | 湖南长沙中工
11 | 排污阀 | Q41H-25DN50 | 只 | 1 | 340 |  |  | 湖南长沙中工
12 | 过滤器 | GL41-25DN150 | 只 | 1 | 1800 |  |  | 郑州郑高阀门
13 | 过滤器 | GL41-25DN100 | 只 | 1 | 1375 |  |  | 郑州郑高阀门
14 | 过滤器 | GL41-25DN50 | 只 | 1 | 560 |  |  | 郑州郑高阀门
15 | 过滤器 | GL41-16DN40 | 只 | 1 | 430 |  |  | 郑州郑高阀门
16 | 过滤器 | GL41-16DN25 | 只 | 1 | 265 |  |  | 郑州郑高阀门
17 | 截止阀 | J41H-16DN15 | 只 | 1 | 110 |  |  | 郑州郑高阀门
18 | 截止阀 | J41H-16DN20 | 只 | 1 | 125 |  |  | 郑州郑高阀门
19 | 截止阀 | J41H-16DN25 | 只 | 1 | 150 |  |  | 郑州郑高阀门
20 | 截止阀 | J41H-16DN32 | 只 | 1 | 180 |  |  | 郑州郑高阀门
21 | 截止阀 | J41H-16DN40 | 只 | 1 | 220 |  |  | 郑州郑高阀门
22 | 截止阀 | J41H-16DN50 | 只 | 1 | 290 |  |  | 郑州郑高阀门
23 | 截止阀 | J41H-16DN65 | 只 | 1 | 550 |  |  | 郑州郑高阀门
24 | 截止阀 | J41H-16DN80 | 只 | 1 | 690 |  |  | 郑州郑高阀门
25 | 截止阀 | J41H-16DN100 | 只 | 1 | 1045 |  |  | 郑州郑高阀门
26 | 截止阀 | J41H-16DN125 | 只 | 1 | 1650 |  |  | 郑州郑高阀门
27 | 截止阀 | J41H-16DN150 | 只 | 1 | 1880 |  |  | 郑州郑高阀门
28 | 截止阀 | J41H-16DN200 | 只 | 1 | 2950 |  |  | 郑州郑高阀门
29 | 截止阀 | J41H-16DN250 | 只 | 1 | 3790 |  |  | 郑州郑高阀门
30 | 截止阀 | J41H-16DN300 | 只 | 1 | 5380 |  |  | 郑州郑高阀门
31 | 截止阀 | J41H-16DN350 | 只 | 1 | 7500 |  |  | 郑州郑高阀门
32 | 安全阀 | A48H-16DN32 | 只 | 1 | 280 |  |  | 郑州郑高阀门/上海阀门厂
33 | 疏水阀 | S49H-16DN25 | 只 | 1 | 240 |  |  | 郑州郑高阀门/上海阀门厂
34 | 疏水阀 | S49H-16DN40 | 只 | 1 | 420 |  |  | 郑州郑高阀门/上海阀门厂
35 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ325*12（GB/8163) | 米 | 1 | 1100 |  |  | 包钢
36 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ273*8（GB/8163) | 米 | 1 | 780 |  |  | 包钢
37 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ219*7（GB/8163) | 米 | 1 | 650 |  |  | 包钢
38 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ159*6.5（GB/8163) | 米 | 1 | 550 |  |  | 包钢
39 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ133*6（GB/8163) | 米 | 1 | 460 |  |  | 包钢
40 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ108*5（GB/8163) | 米 | 1 | 390 |  |  | 包钢
41 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ89*4.5（GB/8163) | 米 | 1 | 340 |  |  | 包钢
42 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ76*4.5（GB/8163) | 米 | 1 | 286 |  |  | 包钢
43 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ57*4（GB/8163) | 米 | 1 | 225 |  |  | 包钢
44 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ48*4（GB/8163) | 米 | 1 | 180 |  |  | 包钢
45 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ42*3.5（GB/8163) | 米 | 1 | 180 |  |  | 包钢
46 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ38*3.5（GB/8163) | 米 | 1 | 153 |  |  | 包钢
47 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ27*3.5（GB/8163) | 米 | 1 | 145 |  |  | 包钢
48 | 无缝管道(含施工、保温及外皮） | φ22*3（GB/8163) | 米 | 1 | 140 |  |  | 天圣
49 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ325*12 | 个 | 1 | 985 |  |  | 天圣
50 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ273*8 | 个 | 1 | 769 |  |  | 天圣
51 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ219*7 | 个 | 1 | 650 |  |  | 天圣
52 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ159*6.5 | 个 | 1 | 575 |  |  | 天圣
53 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ133*6 | 个 | 1 | 450 |  |  | 天圣
54 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ108*5 | 个 | 1 | 350 |  |  | 天圣
55 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ89*4.5 | 个 | 1 | 320 |  |  | 天圣
56 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ76*4.5 | 个 | 1 | 260 |  |  | 天圣
57 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ57*4 | 个 | 1 | 220 |  |  | 天圣
58 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ48*4 | 个 | 1 | 184 |  |  | 天圣
59 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ42*3.5 | 个 | 1 | 184 |  |  | 天圣
60 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ38*3.5 | 个 | 1 | 148 |  |  | 天圣
61 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ27*3.5 | 个 | 1 | 145 |  |  | 天圣
62 | 无缝弯头（国标）（含施工、保温及外皮） | φ22*3 | 个 | 1 | 130 |  |  | 天圣
63 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN15 | 片 | 1 | 30 |  |  | 天圣
64 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN20 | 片 | 1 | 35 |  |  | 天圣
65 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN25 | 片 | 1 | 55 |  |  | 天圣
66 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN32 | 片 | 1 | 68 |  |  | 天圣
67 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN40 | 片 | 1 | 79 |  |  | 天圣
68 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN50 | 片 | 1 | 105 |  |  | 天圣
69 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN65 | 片 | 1 | 135 |  |  | 天圣
70 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN80 | 片 | 1 | 165 |  |  | 天圣
71 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN100 | 片 | 1 | 215 |  |  | 天圣
72 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN125 | 片 | 1 | 260 |  |  | 天圣
73 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN150 | 片 | 1 | 285 |  |  | 天圣
74 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN200 | 片 | 1 | 350 |  |  | 天圣
75 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN250 | 片 | 1 | 480 |  |  | 天圣
76 | 国标法兰盘（含焊接施工） | 16DN300 | 片 | 1 | 770 |  |  | 天圣
77 | 碳钢螺栓 | 12*55 | 套 | 1 | 0.85
78 | 碳钢螺栓 | 14*60 | 套 | 1 | 1.15
79 | 碳钢螺栓 | 16*70 | 套 | 1 | 1.3
80 | 碳钢螺栓 | 12*110 | 套 | 1 | 2
81 | 碳钢螺栓 | 16*110 | 套 | 1 | 3.2
82 | 碳钢螺栓 | 18*80 | 套 | 1 | 3
83 | 碳钢螺栓 | 20*85 | 套 | 1 | 3.4
84 | 碳钢螺栓 | 22*85 | 套 | 1 | 4.2
85 | 碳钢螺栓 | 24*95 | 套 | 1 | 4.9
86 | 碳钢螺栓 | 27*95 | 套 | 1 | 6.4
87 | 金属垫片 | 16DN15 | 片 | 1 | 1.5
88 | 金属垫片 | 16DN25 | 片 | 1 | 2.5
89 | 金属垫片 | 16DN32 | 片 | 1 | 3.5
90 | 金属垫片 | 16DN40 | 片 | 1 | 4.2
91 | 金属垫片 | 16DN50 | 片 | 1 | 4.7
92 | 金属垫片 | 16DN65 | 片 | 1 | 5.2
93 | 金属垫片 | 16DN80 | 片 | 1 | 6.3
94 | 金属垫片 | 16DN100 | 片 | 1 | 7.2
95 | 金属垫片 | 16DN125 | 片 | 1 | 8.5
96 | 金属垫片 | 16DN150 | 片 | 1 | 11
97 | 金属垫片 | 16DN200 | 片 | 1 | 16
98 | 金属垫片 | 16DN250 | 片 | 1 | 24
99 | 金属垫片 | 16DN300 | 片 | 1 | 29
四、锅炉配件
1 | 水位计绿玻板 | L-218 | 块 | 1 | 52 |  |  | 沈阳水星厂
2 | 水位计红玻板 | L-218 | 块 | 1 | 52 |  |  | 沈阳水星厂
3 | 水位计棱镜 | L-218 | 块 | 1 | 110 |  |  | 沈阳水星厂
4 | 水位计衬套 |  | 块 | 1 | 12 |  |  | 沈阳水星厂
5 | 水位计上考克 | 25DN25 | 只 | 1 | 260 |  |  | 沈阳水星厂
6 | 水位计下考克 | 25DN25 | 只 | 1 | 260 |  |  | 沈阳水星厂
7 | 水位计玻板垫 | L-218 | 套 | 1 | 18 |  |  | 沈阳水星厂
8 | 水位计镇流器 |  | 只 | 1 | 145 |  |  | 沈阳水星厂
9 | 水位计变压器 |  | 只 | 1 | 45 |  |  | 沈阳水星厂
10 | 水位计灯管 | L-218 | 根 | 1 | 19 |  |  | 沈阳水星厂
11 | 双色水位计 | L-350 | 台 | 1 | 1546 |  |  | 沈阳水星厂
12 | 传感型双色水位计 | L-350 | 台 | 1 | 1650 |  |  | 沈阳水星厂
13 | 水位报警器 | L-350 | 套 | 1 | 1560 |  |  | 锅炉厂配套
14 | 锅炉平衡筒 | 8T锅炉配套L-350 | 台 | 1 | 1600 |  |  | 江苏锅炉厂家配套
15 | 锅炉压力差平衡装置 | 8T锅炉配套L-350 | 台 | 1 | 3850 |  |  | 江苏锅炉厂家配套
16 | 压力控制器 | HS220 | 只 | 1 | 2400 |  |  | 德国冬斯
17 | 压力送变器 | MBS-3000-DGDC-1133 | 只 | 1 | 1180 |  |  | 德国冬斯
18 | 液差显示器 | 304不锈钢 | 只 | 1 | 690 |  |  | 进口锅炉配套
19 | 液差三阀组 | 304不锈钢 | 套 | 1 | 1200 |  |  | 锅炉配套
20 | 烟温热电偶 | 8T锅炉配套 | 只 | 1 | 180 |  |  | 锅炉厂配套
21 | 水处理总成（进口全自动） | 8T锅炉配套 | 台 | 1 | 5800 |  |  | 锅炉厂配套
22 | 水处理总成（全自动） |  | 台 | 1 | 4500 |  |  | 8T雄师锅炉水处理配套
23 | 水处理树脂 |  | KG | 1 | 11 |  |  | 上海振兴
24 | 水处理中心管 |  | 套 | 1 | 330 |  |  | 北京诺兴
25 | 水处理布水器 |  | 套 | 1 | 430 |  |  | 北京诺兴
26 | 水处理电磁阀（全铜） |  | 只 | 1 | 3320 |  |  | 上海阀门厂
27 | 不锈钢纹补偿器 | 410mm加厚，DN150 | 只 | 1 | 1600 |  |  | 上海阀门厂
28 | 不锈钢纹补偿器 | 590mm加厚，DN325 | 只 | 1 | 3300 |  |  | 上海阀门厂
29 | 不锈钢纹补偿器 | 770mm加厚，DN325 | 只 | 1 | 3980 |  |  | 上海阀门厂
30 | 锅炉节能器 | 8T锅炉配套（ND钢） | 台 | 1 | 53200 |  |  | 江苏锅炉厂家
31 | 取样器 |  | 台 | 1 | 950
32 | 减压阀 | A43H-16DN150 | 只 | 1 | 3500 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
33 | 减压阀 | A43H-16DN50 | 只 | 1 | 1200 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
34 | 柱塞阀 | U11F-16DN15 | 只 | 1 | 135 |  |  | 上海阀门厂
35 | 针型阀 | J23W-16DN15 | 只 | 1 | 106 |  |  | 上海阀门
36 | 钢件三通旋塞 | X14H-2.5/1.6 | 只 | 1 | 58 |  |  | 湖南长沙中工
37 | 压力表弯管 | 无缝管或304不锈钢 | 只 | 1 | 20
38 | 天然气法兰球阀 | Q41F-16DN50 | 只 | 1 | 547 |  |  | 郑州郑高阀门/宇明
39 | 硅酸铝纤维板 |  | 件 | 1 | 140
40 | 高压石棉板 | 3mm | 张 | 1 | 550
41 | 浮球阀 | 16DN40 | 只 | 1 | 165
42 | 浮球阀 | 16DN50 | 只 | 1 | 210
43 | 南方立式不锈钢水泵 |  | 台 | 1 | 8600 |  |  | 南方
44 | 丹佛斯不锈钢立式泵 |  | 台 | 1 | 28500 |  |  | 丹佛斯
45 | 循环水泵 |  | 台 | 1 | 2240 |  |  | 南方