技术参数：

需匹配我院瑞士彼岸动力系统使用，设备型号：1600250-001，主机为500-40000转/分。配置动力系统马达一个、直柄磨钻手柄一个、弯柄磨钻手柄一个。

商务要求：

1、成交供应商需在30日内与采购人签订合同，成交供应商应在签订合同后90日内提供货物并进行验收。

2、付款方式：全部货物最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后120日内支付100%货款。

3、验收要求：使用科室和医学装备科按照投标文件共同验收。

4、售后服务：质保1年以上。