## D 工程项目计价总说明(表-01) (hidden)
总 说 明
工程名称： | 实验小学过渡用房（长钢管）配套工程
一、工程概况：本工程实验小学过渡用房（长钢馆）装饰装修工程项目的增加工程。 二、工程招标和分包范围 1.工程量清单编制依据 (1)建设单位提供的项目的施工方案； (2)中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范及相关配套文件； (3)四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（即川建造价发〔2013〕370号）； (4)四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； (5)人工费调整系数按川建价发〔2022〕33号文调整； (6)材料价按照四川省工程造价信息2023年第5期（绵阳市2023年4月份材料信息）； (7)规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定的III档计取； (8)安全文明施工措施费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定的双倍计取； (9)税金按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知川建造价发[2019]181号计算，税率为 9%； (10)施工方案中相关法律法规文件、相关政策文件、有关现行规程规范等资料； (11)施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等； (12)其他未尽事宜按相关法律、法规文件等处理。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 (1)工程质量要求：达到国家现行施工质量验收相关规范和标准。 (2)材料质量要求：材料、设备选用满足设计和国家现行相关质量标准要求，装修及安装材料或设备需满足招标要求或合同，使用前必须得到招标人现场代表认可。 (3)施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门在招标基准日的有关安全文明及施工相关要求，并以批准的施工组织设计实施，且要符合施工规范及验收标准的相关要素。 5.其他需要说明的问题

## 封面
投 标 总 价
招 标 人: | 绵阳市中心医院
工 程 名 称: | 实验小学过渡用房（长钢管）配套工程
投标总价(小写):
(大写):
投 标 人:
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)
时 间:
扉-3

## 报价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 实验小学过渡用房（长钢管）配套工程
注：综合单价及总价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费及税金、材料及人工上涨等为完成该项目的全部费用。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
教学楼侧面背面围栏
1 | 011503001001 | 镀锌管围栏(H=2.1M) | 1.栏杆材料种类、规格、品牌 :横向镀锌矩管 40*40*1.2mm、竖向镀锌矩管 19*19*1.0mm、主立柱矩管60*60*1.5mm(外涂层蓝白相间）,三道镀锌管围栏大门，钢立柱混凝土基础 | m | 188
2 | 080208005002 | 金属吸声屏 | 1、安装高度：H=2.5m 1、材料：1.0mm镀锌钢板（开百叶孔）、60mm聚酯纤维吸声棉、40mm后空腔、100H钢立柱，钢立柱混凝土基础 | m2 | 165
一层室内地坪
3 | 011101003971 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:40mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土 C30 | m2 | 1100
教学楼室内通道两侧
4 | 010807001003 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸以现场测量 2.框、扇材质 :75型铝合金 3.玻璃品种、厚度：5+9+5中空钢化玻璃 | m2 | 142.5
5 | 010808004004 | 金属门窗套镀锌矩管200*100加固 | 金属门窗套镀锌矩管200*100加固 | m | 427
消防工程
6 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖沟槽：深1m 宽0.8m | m3 | 110.08
7 | 011602001009 | 混凝土地面拆除 | 混凝土地面拆除(长*宽*厚=137.6*0.8*0.25m) | m3 | 27.52
8 | 010501001010 | 垫层 | 商品混凝土 C15 | m3 | 11
9 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN100 | 水喷淋钢管 DN100(沟槽连接） | m | 177
10 | 030901013970 | 手提式灭火器 MFZ/ABC2 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MFZ/ABC2 3.其他：含灭火器箱，每两具灭火器放入一个箱内 | 组 | 4
11 | 030901010007 | 普通消火栓 SN65型 | 普通消火栓 SN65型 | 套 | 17
12 | 040203007011 | 混凝土地面恢复（C30) | 20cm厚商品混凝土 C30 | m2 | 130
13 | 040203007012 | 水泥混凝土路面切缝灌缝 | 水泥混凝土路面切缝灌缝 | m | 130
14 | 040103001013 | 回填 | 回填土方 | m3 | 60.54
15 | 011601001802 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除 | m3 | 12
16 | 010401003803 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :mu15页岩实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆 | m3 | 12
雨水管工程
17 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 14.95
18 | 011602001009 | 混凝土地面拆除 | 混凝土地面拆除(长*宽*厚=13*2.3*0.5m) | m3 | 14.95
19 | 040203007011 | 混凝土地面恢复（C30) | 20cm厚商品混凝土 C30 | m2 | 29.9
20 | 040203007012 | 水泥混凝土路面切缝灌缝 | 水泥混凝土路面切缝灌缝 | m | 13.23
21 | 040103001013 | 回填方 | 回填方 | m3 | 11.96
22 | 031001006015 | 雨水管 | 雨水管PVC-U DN100 | m | 25
室外排水工程
23 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 14.4
24 | 011605001016 | 平面块料大理石拆除 | 平面块料大理石拆除(长*宽=30m*0.6m) | m2 | 18
25 | 011602001009 | 混凝土地面拆除 | 混凝土地面拆除 | m3 | 14.95
26 | 040203007011 | 混凝土地面恢复（C30) | 10cm厚商品混凝土 C30 | m2 | 1.8
27 | 040203007012 | 水泥混凝土路面切缝灌缝 |  | m | 13.23
28 | 040103001013 | 回填方 | 回填方 | m3 | 9
29 | 010501001010 | 垫层 | 商品混凝土 C15 | m3 | 1.8
30 | 010401014972 | 雨水篦子 | 1. 铸铁通风箅 2.尺寸暂按1.2*1m计算 | m2 | 4.8
31 | 040501004019 | 双壁波纹管 DN315 | 双壁波纹管 DN315(承插） | m | 30
32 | 011102001018 | 大理石恢复 | 大理石板 厚20mm | m2 | 30
二楼大厅及室内新增电气工程
33 | 030411004775 | 配线 WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：电气配线 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：低烟无卤阻燃B级铜芯塑料线 6.配线部位：综合 | m | 420
34 | 030411001777 | 配管 PC25 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位： 综合 | m | 140
35 | 030404034787 | 单联双控开关 250V 10A | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m明装 | 个 | 8
36 | 030404035789 | 塑料接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 | 个 | 8
37 | 030412005791 | 荧光灯 | 荧光灯 双管 | 套 | 14
38 | 030404033792 | 排气扇 | 排气扇 | 台 | 14
二楼厕所改造
39 | 011605001973 | 原厕所地面拆除 | 平面填充料拆除 | m2 | 16.8
40 | 011605002974 | 立面瓷砖拆除 | 立面块料拆除 | m2 | 50.8
41 | 031004006799 | 大便器拆除 | 成套瓷蹲式大便器拆除 | 组 | 4
42 | 031004003800 | 洗手盆拆除 | 成套洗手盆拆除 | 组 | 2
43 | 011609002975 | 隔断隔墙拆除 | 拆除隔墙 | m2 | 26.4
44 | 011607002977 | 防水层拆除 | 拆除防水层 | m2 | 48.6
45 | 011201001794 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 | m2 | 34.8
46 | 010903001795 | 墙、地面卷材防水 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm | m2 | 48.6
47 | 011204003796 | 墙砖 300×600 | 1.13厚干混墙面砂浆找平层 2.墙砖 300×600 | m2 | 50.8
48 | 011102003797 | 防滑地砖 300×300 | 1.找平层：12厚干混地面砂浆 2.结合层厚度、材质：15厚1：2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 300×300 | m2 | 16.8
49 | 031004006799 | 大便器 | 成套瓷蹲式大便器（含低水箱） | 组 | 4
50 | 031004003800 | 洗手盆 | 成套洗手盆 | 组 | 2
51 | 011210005801 | 成品隔断 | 倍特板隔断。 | m2 | 26.4
脚手架工程
52 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．移动式脚手架 2．搭拆方案、架体运输由投标人自行考虑，结算不作调整 | m2 | 16.8
垂直运输
53 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | 项 | 1
其他
54 |  | 二楼厕所新增电气工程 |  | 项 | 1
55 |  | 花园拆除及建渣外运 |  | 项 | 1
新风系统
56 |  | 换气扇 | 1. 名称: 百叶窗换气扇 2. 型号: APB30-6-B L=1040M3/H N=50W | 台 | 14
57 |  | 换气扇 | 1. 名称: 换气扇,安装防护网 2. 型号: 单台风量400M3/H电源:220V-40W | 台 | 6
58 |  | 换气扇 | 1. 名称: 吸顶式换气扇 2. 型号: BPT10-23J25 L=100M3/H N=185W | 台 | 26
59 |  | 换气扇 | 1. 名称: 吸顶式换气扇 2. 型号: BPT20-65J160 L=772M3/H N=210W | 台 | 4
60 |  | 新风机 | 1. 名称: 新风机 2. 型号: 风量6000M3/H电量(1.42KW机外余压200PA配置:粗效、中效过滤器 | 台 | 2
61 |  | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 薄钢板风管-中压 2. 形状: 矩形 3. 规格: 1000*400 4. 板材厚度: 0.75 | m2 | 49.29
62 |  | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 薄钢板风管-中压 2. 形状: 矩形 3. 规格: 1000*630 4. 板材厚度: 0.75 | m2 | 6.42
63 |  | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 薄钢板风管-中压 2. 形状: 矩形 3. 规格: 200*120 4. 板材厚度: 0.5 | m2 | 2.29
64 |  | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 薄钢板风管-中压 2. 形状: 矩形 3. 规格: 500*200 4. 板材厚度: 0.75 | m2 | 10.65
65 |  | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 薄钢板风管-中压 2. 形状: 矩形 3. 规格: 630*250 4. 板材厚度: 0.75 | m2 | 18.86
66 |  | 碳钢通风管道 | 1. 材质: 薄钢板风管-中压 2. 形状: 矩形 3. 规格: 800*250 4. 板材厚度: 0.75 | m2 | 34.79
67 |  | PVC通风管道 | 1. 形状: 圆形 2. 规格: 120 3. 板材厚度: | m | 175.6
68 |  | PVC通风管道 | 1. 形状: 圆形 2. 规格: 160 3. 板材厚度: | m | 12.4
69 |  | 消声器 | 1. 名称: 消声器 2. 规格: 1000*400*1000 | 个 | 2
70 |  | 铝合金风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶风口（带防虫网 2. 规格: 1000*630 3. 类型: 风口 | 个 | 2
71 |  | 铝合金风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口-160*160 2. 规格: 160*160 3. 类型: 双层百叶风口 | 个 | 2
72 |  | 铝合金风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口-400*400 2. 规格: 400*400 3. 类型: 双层百叶风口 | 个 | 8
73 |  | 碳钢阀门 | 1. 名称: 对开多叶调节阀-200*120 2. 规格: 200*120 3. 类型: 对开多叶调节阀 | 个 | 2
74 |  | 碳钢阀门 | 1. 名称: 对开多叶调节阀-500*200 2. 规格: 500*200 3. 类型: 对开多叶调节阀 | 个 | 4
75 |  | 碳钢阀门 | 1. 名称: 对开多叶调节阀-630*250 2. 规格: 630*250 3. 类型: 对开多叶调节阀 | 个 | 4
76 |  | 雨帽 | 1. 名称: PVC防雨帽 2. 规格: ∅120 3. 类型: | 个 | 26
77 |  | 雨帽 | 1. 名称: PVC防雨帽 2. 规格: ∅150 3. 类型: | 个 | 4
78 |  | 铝箔伸缩软管 | 1. 名称: 2. 规格: ∅150 3. 类型: | 米 | 4
79 |  | 铝箔伸缩软管 | 1. 名称: 2. 规格: ∅150 3. 类型: | 米 | 26
80 |  | 配套电源、电线等 | 风管开孔、配套电源等安装配套项目 | 项 | 1
合 计