绵阳市中心医院

比 选 文 件

项目名称：双能骨密度仪等一批设备

项目编号：MYCH比选（2023）113号

绵阳市中心医院采购科

2023年10月

各供应商：

绵阳市中心医院拟对 双能骨密度仪等一批设备 进行比选采购，欢迎能提供本货物和服务的供应商参与比选采购活动。

1. 采购项目内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量（套） | 总价限价（万元） |
| 1 | 健康管理中心 | 双能骨密度仪 | 能够检测人体前臂远端尺、桡骨，可诊断骨质疏松病症，能够进行骨密度相关数据分析、骨密度报告打印、系统数据远程交换等。 | 1 | 25 |
| 2 | 生殖医学中心 | 台式桌面培养箱 | 可用于胚胎培养、囊胚培养，为胚胎体外生长提供恒温恒湿的环境。具有独立的温控，培养时能稳定保持37℃；具有监控系统，当温度、湿度、气体浓度等超出设定值误差范围后立即报警。 | 2 | 24 |
| 3 | 生殖医学中心 | 液氮罐 | 用于存储冷冻胚胎和精子。要求液氮罐容积≥45升；每个液氮罐配≥10个吊桶；液氮罐底座配滚轮，方便移动。 | 2 | 3.6 |
| 4 | 内分泌科 | 胰岛素泵 | 用于糖尿病胰岛素强化治疗。 | 8 | 12 |
| 5 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜（精囊镜） | 用于通过射精管进入精囊，依次检查精囊和射精管，发现病变可同时腔镜下处理。 | 1 | 9 |
| 6 | 小儿外科 | 小儿输尿管镜 | 用于儿童患者尿道、膀胱、输尿管检查、诊断及手术治疗。 | 2 | 20 |
| 7 | 小儿外科 | 小儿精细器械 | 分离结扎钳不同规格共4把、显微镊1把、组织镊不同规格共10把、组织剪不同规格共4把、持针器2个、蚊式止血钳8把、无损伤阻断钳不同规格共4把、组织钳4把。 | 1 | 26 |
| 8 | 烧伤外科 | 电动取皮刀 | 用于皮肤移植手术时切取皮片，要求取皮厚度可调，取皮宽度可供选择≥5个规格。 | 1 | 18.5 |
| 9 | 烧伤外科 | 医用悬浮床 | 用于大面积烧烫伤患者救治，具备称重功能。 | 1 | 25 |
| 10 | 烧伤外科 | 光子治疗仪 | 用于烧伤患者、创面患者治疗。 | 1 | 3 |
| 11 | 皮肤科 | 光子治疗仪 | 用于带状疱疹、天疱疮、脓疱疮、药疹、湿疹等疾病的治疗。 | 2 | 6 |
| 12 | 骨科 | 腕关节镜 | 腕关节镜需与我院现有施乐辉关节镜系统配套使用。配置30度腕关节镜1根、配套短套管和钝型器各1根、锥形穿戳器1根。 | 1 | 9 |
| 13 | 骨科 | 肩关节器械 | 肩关节手术配套使用器械，配置抓线钳2把、开口剪线器2把、带锁缝线组织抓钳2把。 | 1 | 10.5 |

二、 比选要求

（一）供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、供应商须提供医疗器械经营备案凭证或者《医疗器械经营许可证》（医疗器械经营

 备案凭证或医疗器械经营许可证经营范围须包含所投产品）。

6、投标产品授权书（生产厂家或者国内总代授权，可分级授权）。

7、须提供产品的生产许可证以及医疗器械产品注册证（投标产品为进口的，只须提供医疗器械产品注册证）。 注：不属于医疗设备的，须提供说明或产品分类界定文件等有效证明文件。

（二）技术或服务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量（套） | 总价限价（万元） |
| 1 | 健康管理中心 | 双能骨密度仪 | 能够检测人体前臂远端尺、桡骨，可诊断骨质疏松病症，能够进行骨密度相关数据分析、骨密度报告打印、系统数据远程交换等。 | 1 | 25 |
| 2 | 生殖医学中心 | 台式桌面培养箱 | 可用于胚胎培养、囊胚培养，为胚胎体外生长提供恒温恒湿的环境。具有独立的温控，培养时能稳定保持37℃；具有监控系统，当温度、湿度、气体浓度等超出设定值误差范围后立即报警。 | 2 | 24 |
| 3 | 生殖医学中心 | 液氮罐 | 用于存储冷冻胚胎和精子。要求液氮罐容积≥45升；每个液氮罐配≥10个吊桶；液氮罐底座配滚轮，方便移动。 | 2 | 3.6 |
| 4 | 内分泌科 | 胰岛素泵 | 用于糖尿病胰岛素强化治疗。 | 8 | 12 |
| 5 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜（精囊镜） | 用于通过射精管进入精囊，依次检查精囊和射精管，发现病变可同时腔镜下处理。 | 1 | 9 |
| 6 | 小儿外科 | 小儿输尿管镜 | 用于儿童患者尿道、膀胱、输尿管检查、诊断及手术治疗。 | 2 | 20 |
| 7 | 小儿外科 | 小儿精细器械 | 分离结扎钳不同规格共4把、显微镊1把、组织镊不同规格共10把、组织剪不同规格共4把、持针器2个、蚊式止血钳8把、无损伤阻断钳不同规格共4把、组织钳4把。 | 1 | 26 |
| 8 | 烧伤外科 | 电动取皮刀 | 用于皮肤移植手术时切取皮片，要求取皮厚度可调，取皮宽度可供选择≥5个规格。 | 1 | 18.5 |
| 9 | 烧伤外科 | 医用悬浮床 | 用于大面积烧烫伤患者救治，具备称重功能。 | 1 | 25 |
| 10 | 烧伤外科 | 光子治疗仪 | 用于烧伤患者、创面患者治疗。 | 1 | 3 |
| 11 | 皮肤科 | 光子治疗仪 | 用于带状疱疹、天疱疮、脓疱疮、药疹、湿疹等疾病的治疗。 | 2 | 6 |
| 12 | 骨科 | 腕关节镜 | 腕关节镜需与我院现有施乐辉关节镜系统配套使用。配置30度腕关节镜1根、配套短套管和钝型器各1根、锥形穿戳器1根。 | 1 | 9 |
| 13 | 骨科 | 肩关节器械 | 肩关节手术配套使用器械，配置抓线钳2把、开口剪线器2把、带锁缝线组织抓钳2把。 | 1 | 10.5 |

（三）商务要求

1、成交供应商需在30日内与采购人签订合同，成交供应商应在签订合同后90日内提供货物并进行验收。

2、付款方式：合同总价10万以上的（含10万），全部货物最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后90日内支付90%货款，剩余10%货款在货物验收结束一年后90天内进行无息支付。合同总价低于10万的，全部货物最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后90日内支付100%货款

3、验收要求：医学装备科和使用科室会同公司共同验收。

4、售后服务：质保期1年及以上。

 5、提供产品铭牌照片佐证设备使用期限。

三、响应文件内容

1、响应文件封面。（详见附件1）

2、报出投标产品品牌、生产厂家、型号及价格。

3、提供有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》。（全供应链公司均需提供）

4、医疗器械经营许可证或备案凭证。（全供应链公司均需提供）

5、投标产品医疗器械注册证。

6、投标产品授权书。

7、法人给授权代表的授权书及法人、授权代表身份证复印件。

8、投标产品的技术参数及配置清单。

9、产品彩页资料（只附报名设备彩页资料）

10、产品的用户名单

11、报出专用耗材、试剂和易损件价格。

12、售后服务承诺。

13、提供产品铭牌照片佐证设备使用期限。

注：1.此文件中没有模板的条项，格式请供应商自拟。

 2.每一页都需要加盖公章。

四、注意事项

有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、 响应文件组成内容不齐或相关证件证书资料过期。

2、 响应文件提供虚假材料谋求成交的；

3、 不按照要求发送响应文件邮件的；

4、 不按时按要求参加比选活动的。

5、 在比选活动现场不听从安排，扰乱比选活动的。

**五**、比选时间、地点

1、 比选时间：另行通知

2、 比选文件递交地点：绵阳市中心医院采购科邮箱：2242490135@qq.com

3、 比选地点：另行通知

六、联系方式

1、项目咨询：李老师 15881650086

2、报名咨询：尹老师 18081208357

3、监督电话：杨老师 0816-2237353

4、地址：绵阳市中心医院综合楼309室

**比选响应文件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**项目包号：**

**授权代表：**

**手机号码：**

**邮箱号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**二〇二三年 月 日**

绵阳市中心医院报价单

|  |
| --- |
| 比选供应商全称： |
| 产品名称： |
| 产品规格： |
| 报价 (总价) 大写 ： |
| 报价 (总价) 小写： |

比选单位： (公章)

法定代表人或授权代表： (签名) 年 月 日

|  |
| --- |
| **设备采购承诺函及最终报价单** |
| **项目编号： 项目名称：**  |
| **1、设备名称、国别** |  |
| **2、设备品牌及型号** |  |
| **3、设备主要配置** |  |
| **4、设备价格** |  |
| **5、设备可选配置及价格** |  |
| **6、耗材名称及价格、耗材是否开放及使用寿命** |  |
| **7、设备常用配件及价格** |  |
| **8、设备到货时间** |  |
| **9、设备保修期限** |  |
| **10、供应商单位全称** |  |
| **11、授权人签字： 授权人联系方式： 日期：**  |
|  | 绵阳市中心医院采购科制 |

法定代表人身份证明

比选单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

比选单位： (盖单位公章)

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

我 (姓名)系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权我单位的 (姓名) 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加 项目公开比选活动。授权代理人在本次公开比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人： 性 别：

单 位 ： 部 门：

职 务： 电 话：

授权代理人无转让权，特此授权。

供应商： (盖章)

法定代表人： (签字或盖章)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代理人身份证复印件 |
|  |

**技术、服务响应表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务/产品名称（如涉及） | 比选文件要求 | 投标响应 | 服务和产品（如涉及）工作环境条件 | 相应证明材料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须把磋商文件的全部服务要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中可注明正、负或无偏离。

2、供应商应根据磋商文件中的服务指标、服务要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## **第三部分 商务**

**商务应答表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**商业信誉承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本承诺书。

**健全在财务会计制度承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本承诺书。

**具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，由投标的全权代表方做出承诺。

**具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，能够提供证明材料的联合体方应按招标文件要求提供，对提供证明材料困难的其他联合体方应作出此承诺。

**没有重大违法记录的书面声明**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

 备注：1. 参照《四川省财政厅关于印发〈关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定〉的通知》（川财采[2015]37号）的规定，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（《四川省行政处罚听证程序暂行规定》第三条：“本规定所称较大数额的罚款，是指对非经营活动中违法行为处以1000元以上，对经营活动中的违法行为处以20000元以上罚款”）。

 2.若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本声明。

制造商家或代理商授权书（如涉及）

绵阳市中心医院：

（制造商家或代理商名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（制造商家或代理商名称）授权 （被授权公司名称）为我方制造或代理的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商或代理商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权期限：

授权单位名称：（盖公章）

日期：

注：1、供应商也可提供制造商家或代理商自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商或代理商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的授权销售产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商的授权文件复印件。

 2、制造商家或代理商授权书根据采购项目要求提供，没有要求的不需要提供。

**无行贿犯罪记录的承诺函**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**诚信行为声明函**

绵阳市中心医院：

本公司作为“ （项目名称） ” 编号： 采购项目的供应商，郑重声明：

1、在参与本次同一合同项下的采购活动中，不存在与其他供应商的单位负责人为同一人或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的情形；

2、在参加本次采购活动前，未被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单内；

3、在参加本次采购活动前三年内的采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中，无未依法履约被有关部门处罚（处理）的行为；

4、在参加采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条之规定的失信行为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**供应商廉政承诺书**

本企业参与“项目名称 ”编号：项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评标专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日