|  |  |
| --- | --- |
| **绵阳市中心医院**  **项目采购执行申请表**  **申请部门 ：医学装备科 申请日期：2024年 1月8日** | |
| 项目名称 | 二氧化碳培养箱 |
| 项目数量 | 2台 |
| 项目预算 | 7万元 |
| 采购理由 | 核技术医学转化重点实验室建设需要，申请采购二氧化碳培养箱2台。 |
| 项目概况（只对采购标的进行简要介绍） | 核技术医学转化重点实验室建设需要，申请采购二氧化碳培养箱2台。 |
| 采购项目类别 | 货物 服务 工程 |
| 使用科室 | 科技科 |
| 审批部门 | 党委会 院务会 院领导 |
| 审批日期 | 2023.6.26党委会 |
| 采购类别 | 院内自主采购 政府采购 国际招标 |
| 拟定采购方式 | 比选 竞争性磋商 竞争性谈判 网络竟价 单一来源 公开招标  商场直购 询价 |
| 技术参数、配置要求及服务要求 | 1. 容积≥150L； 2. 温度：+5℃－60℃； 3. 二氧化碳浓控制范围：0-20%;   4、具有湿热灭菌功能；  5、可显示温度、二氧化碳浓度，并可进行相应功能参数的设置；  6、提供产品铭牌照片佐证设备使用期限。 |
| 评分细则 | 需要 不需要  若需要，评分细则详细内容：无 |
| 商务要求（验收、付款、售后等） | 1、成交供应商需在30日内与采购人签订合同，成交供应商应在签订合同后90日内提供货物并进行验收。  2、付款方式：10万以内货物，最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后30日内支付100%货款。10万以上货物，最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后30日内支付90%货款，剩余10%一年后30日内无息支付。  3、验收要求：医学装备科和使用科室会同公司共同验收。  4、售后服务：质保期1年及以上。 |
| 供应商资格条件(《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定) | 1、具有独立承担民事责任的能力。  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。  3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。  5、供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  6、本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录。  7、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 供应商其他特殊及行业资质要求 | 无 |
| 项目负责人及联系电话 | 李家茂 15881650086 |
| 主管部门主任签字 |  |