绵阳市中心医院

比 选 文 件

项目名称：拔牙钳等一批基础手术器械

项目编号：MYCH 比选（2024）133号

绵阳市中心医院采购科

2024年5月

各供应商：

绵阳市中心医院拟对拔牙钳等一批基础手术器械进行比选采购，欢迎能提供本次器械的供应商参与比选采购活动。

1. 采购项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **包号** | **使用科室** | **项目名称** |
| 1 | 手术室 | 拔牙钳等一批基础手术器械 |

 二、 比选要求

（一）供应商资格条件要求

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 技术或服务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品分类** | **序号** | **使用科室** | **产品名称** | **产品用途及技术参数** |
| 钳类 | 1 | 手术室 | 拔牙钳 | 1、供口腔科拔除成人、儿童的牙齿、牙根或切断牙冠用。2、由钳喙、关节和钳柄组成，头部根据不同牙位有不同的型号，由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：158.4元。 |
| 2 | 手术室 | 鼻咬切钳 | 1、用于钳取鼻腔内组织。2、为枪形。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：492.8元。 |
| 3 | 手术室 | 产钳 | 1、用于在产道里夹紧胎儿头部，并施以牵拉，便于分娩或固定胎儿头颅。2、由钳头、钳柄、锁齿组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：1012元。 |
| 4 | 手术室 | 持针钳 | 1、用于夹持缝合针2、由钳喙.关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：559元。 |
| 5 | 手术室 | 耳钳 | 1、用于耳科手术中夹持、咬切组织或异物。2、通常由盖板和左右两片组成，铆钉连接。头部为直形或弯形，头端呈碗口形、麦粒头形或卵圆口形，尾部为手柄。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：1453.76元。 |
| 6 | 手术室 | 分离结扎钳 | 1、供手术时夹持血管或组织用。2、由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定。分离结扎钳由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：316.8元。 |
| 7 | 手术室 | 钢丝结扎钳 | 1、用于骨科手术时结扎钢丝。2、由手柄和钳口通过连接轴连接组成。由不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：431.2元。 |
| 8 | 手术室 | 骨克丝钳 | 1、用于骨科手术时结扎铜丝或切断直径小于φ2mm的钢针、钢丝。2、由手柄和钳口通过双连接轴连接组成，具有直形或枪形手柄。由不锈钢材料制成。非无菌提供可重复使用。3、全规格。4、限价：598.4元。 |
| 9 | 手术室 | 海绵钳 | 1、用于夹持人体内腔组织和敷料用2、由钳喙.关节和钳柄组成，头部有齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：134.64元。 |
| 10 | 手术室 | 帕巾钳 | 1、供外科手术时固定帕巾用2、由钳喙.关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：84.81元。 |
| 11 | 手术室 | 皮管钳 | 1、供输液或输血时夹持皮管用。2、由钳喙、关节和钳柄组成，头部有齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。3、全规格。4、限价：216.7元。 |
| 12 | 手术室 | 三叶钳 | 1、用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。2、由三片组成，头部弯形，头端有唇头齿，尾部为带锁止牙指圈，迭鳃连接。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：2427.04元。 |
| 13 | 手术室 | 显微持针钳 | 1、用于显微手术时夹持缝针2、由头部、杆部和柄部组成。显微持针钳由不锈钢或钛合金材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：862元。 |
| 14 | 手术室 | 止血钳 | 1、于夹持人体内血管以止血。2、由钳喙.关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：81.51元。 |
| 15 | 手术室 | 椎板咬骨钳 | 1、用于咬取死骨或修整骨残端。2、通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：2464元。 |
| 16 | 手术室 | 子宫夹持钳 | 1、用于妇产科夹持子宫用。2、由钳头.钳柄.锁齿和指圈组成，头端有无钩和有钩之分，由不锈钢材料制成，可重复使用。3、全规格。4、限价：147.4元。 |
| 17 | 手术室 | 子宫颈钳 | 1、用于妇产科手术.固定.牵拉子宫颈。2、由钳头.钳柄.锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。3、全规格。4、限价：147.8元。 |
| 18 | 手术室 | 组织钳 | 1、组织钳用于手术中夹持皮肤、筋膜等人体组织用。2、由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定。可重复使用。3、全规格。4、限价：53.13元。 |
| 剪类 | 19 | 手术室 | 拆线剪 | 1、用于剪切人体上的缝线。2、由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部有指圈，可重复使用。3、全规格。4、限价：49元。 |
| 20 | 手术室 | 耳剪 | 1、用于剪切耳道内组织。2、由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，形状为枪形盖板式。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：1453.76元。 |
| 21 | 手术室 | 钢丝剪 | 1、用于剪断钢丝或扎丝。2、由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，可装备有弹簧装置，便于打开剪刀颚。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：390.72元。 |
| 22 | 手术室 | 骨剪 | 1、用于剪断骨、韧带或组织。2、由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，头部和杆部略有弯曲，由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：836元。 |
| 23 | 手术室 | 会阴剪 | 1、用于妇产科手术时剪开子宫组织2、由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：174.24元。 |
| 24 | 手术室 | 金冠剪 | 1、用于牙科手术中剪切口腔组织或修复体。2、一般采用不锈钢材料制成的剪刀，带有环状手柄。非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：41.58元。 |
| 25 | 手术室 | 纱布绷带剪 | 1、用于剪切人体上的敷料2、由一对中间连接的叶片组成，一片头部顶端有球头或半球头，另一片头部长度短于球头的刃口，尾部为指圈。纱布绷带剪由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：67.1元。 |
| 26 | 手术室 | 手术剪 | 1、用于剪切人体组织，皮肤2、由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部有指圈，可重复使用。3、全规格。4、限价：74.8元。 |
| 27 | 手术室 | 显微剪 | 1、用于显微手术时精细修剪组织。2、有直形和枪形两种形式。显微剪由不锈钢或钛合金材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：572元。 |
| 28 | 手术室 | 眼用剪 | 1、用于剪切眼内组织2、由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。由不锈钢材料制成，可重复使用。3、全规格。4、限价：65.23元。 |
| 29 | 手术室 | 组织剪 | 1、用于剪切人体组织。2、由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部有指圈，可重复使用。3、全规格。4、限价：63.69元。 |
| 镊类 | 30 | 手术室 | 鼻用镊 | 1、用于镊取或分离组织。2、由一对尾部叠合的叶片组成，形状为枪形，由不锈钢材料制成，可重复使用。3、全规格。4、限价：43.01元。 |
| 31 | 手术室 | 显微镊 | 1、显微镊用于显微手术时夹持或分离组织2、由一对尾部叠合的叶片组成。显微镊由不锈钢或钛合金材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：607.2元。 |
| 32 | 手术室 | 胸腔镊 | 1、用于夹持软组织。2、由一对尾部叠合的叶片组成，头部为直形或弯形，头端有唇头齿或唇头钩。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：38.94元。 |
| 33 | 手术室 | 牙用镊 | 1、供口腔科检查和治疗时夹持敷料或试摇牙冠用。2、由一对尾部叠合的叶片组成。牙用镊由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：18.26元。 |
| 34 | 手术室 | 眼科镊 | 1、供眼科手术时夹持眼部组织用2、由于对尾部叠合的一片组成，头部有直型和弯型两种，由不锈钢材质制成，可重复使用。3、全规格。4、限价：28.38元。 |
| 35 | 手术室 | 医用镊 | 1、用于夹持人体组织或医用敷料2、由一对尾部叠合的叶片组成，镊端为环形或横齿。由不锈钢材料制成，可重复使用。3、全规格。4、限价：28.38元。 |
| 36 | 手术室 | 整形镊 | 1、用于烧伤(整形)手术时夹持组织。2、由一对尾部叠合的叶片组成，头部可镶有硬质合金材料。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：154.44元。 |
| 37 | 手术室 | 组织镊 | 1、用于夹持人体组织和敷料用。2、由一对尾部叠合的叶片组成，头端可镶有硬质合金材料。由不锈钢或钛合金材料制成，非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：19.58元。 |
| 钩类 | 38 | 手术室 | 创口钩 | 1、由手柄和拉钩组成，可重复使用。2、用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。3、全规格。4、限价：63.8元。 |
| 39 | 手术室 | 腹壁拉钩 | 1、用于手术时牵拉组织。2、由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：63.8元。 |
| 40 | 手术室 | 宫内节育器取出钩 | 1、用于宫内节育器取出。2、钩状器械。由铜材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：12.1元。 |
| 41 | 手术室 | 骨钩 | 1、用于矫形外科手术时提拉骨骼。2、由钩、手柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、限价82元。 |
| 42 | 手术室 | 阑尾拉钩 | 1、用于手术时牵拉组织、皮肤。2、由头部和手柄组成，由不锈钢材料生产。非无菌提供、可重复使用。3、全规格。4、限价：125.51元。 |
| 43 | 手术室 | 皮肤拉钩 | 1、用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。2、通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：175.12元。 |
| 44 | 手术室 | 深部拉钩 | 1、用于手术时牵拉组织、皮肤。2、由头部手柄组成，由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：109.34元。 |
| 45 | 手术室 | 神经根拉钩 | 1、用于剥离外周神经用。2、手动操作的手术器械，有钝型的钩状刀片。产品为非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：436.15元。 |
| 46 | 手术室 | 显微眼用钩具 | 1、用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。2、由钩和柄部组成，可为单头或双头。由不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：82.06元。 |
| 47 | 手术室 | 阴道拉钩 | 1、用于妇科手术时对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野。2、由头部和柄部组成，头部为钩形的手术器械。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：248.71元。 |
| 48 | 手术室 | 椎板拉钩 | 1、用于显露手术视野,使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。2、手动操作的手术器械，由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：82.06元。 |
| 牵开器类 | 49 | 手术室 | 后颅凹牵开器 | 1、用于神经外科手术时牵拉软组织，暴露手术视野。2、手动操作，用于暂时性分离组织，暴露术中接近的内部组织或器官。钩有钝形和锐形之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：1207.36元。 |
| 50 | 手术室 | 乳突牵开器 | 1、用于耳鼻喉科手术时作牵开耳后乳突显露手术视野。2、由两片组成，螺钉连接，尾部为带锁条指圈，头部为扒开带齿钩，有锐钩和钝钩。有固定式和活动式两种，活动式前杆有关节可上下活动。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：1453.76元。 |
| 51 | 手术室 | 胸骨牵开器 | 1、通常由撑开片、齿条和手柄组成。产品由不锈钢或钛合金材料制成，可重复使用。2、供胸外科手术时牵开胸骨用。3、全规格。4、限价：1496元。 |
| 52 | 手术室 | 椎板牵开器 | 1、用于显露手术视野,使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。2、手动操作、自锁式手术器械。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：598.4元。 |
| 其他 | 53 | 手术室 | 鼻镜 | 1、供鼻腔检查或手术时撑开鼻腔，显露视野。2、由两片组成，螺钉连接，有检查用和手术用两种。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：90.64元。 |
| 54 | 手术室 | 扁桃体圈断器 | 1、喉科手术中圈断截取扁桃体。2、由圈断针、前套管、推杆、前手柄、后手柄组成。由不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。3、全规格。4、限价：272.8元。 |
| 55 | 手术室 | 耳用吸引管 | 1、供耳科手术时吸液及冲洗用2、通常由管身和接头组成，管状形式。一般采用不锈钢材料制成。产品不得在内窥镜下使用，为非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：147.4元。 |
| 56 | 手术室 | 肛门镜 | 1、用于肛门部位组织检查。2、由镜管、镜芯和手柄组成。由不锈钢或铜材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：882.2元。 |
| 57 | 手术室 | 宫颈压板 | 1、用于妇科手术时，压迫宫颈。2、由手柄和头部组成。头部为角弯，头端呈圆弧形。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：175.01元。 |
| 58 | 手术室 | 骨刮匙 | 1、用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。2、由头杆部和柄部组成。在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。头、杆由不锈钢、柄由不锈钢、铝或胶木材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：225.28元。 |
| 59 | 手术室 | 骨膜剥离器 | 1、用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织2、由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。骨膜剥离器的头部由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：204.38元。 |
| 60 | 手术室 | 骨盆测量计 | 1、用于测量骨盆外部直径。2、由标尺、指针、手柄组成，由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：240.647元。 |
| 61 | 手术室 | 辊轴取皮刀 | 1、用于整形外科皮肤移植时取皮。2、由刀片和手柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：1113.2元。 |
| 62 | 手术室 | 口腔开口器 | 1、用于口腔手术中保持口腔开启。2、具有迫使或保持下颌张开的支持结构。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：171.6元。 |
| 63 | 手术室 | 肋骨合拢器 | 1、用于心胸外科手术时作肋骨合拢。2、由两片手爪、手柄、齿轮、齿条组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：343.2元。 |
| 64 | 手术室 | 流产吸引管 | 1、用于供早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。2、由管身和接头组成，非灭菌提供可重复使用。3、全规格。4、限价：24.31元。 |
| 65 | 手术室 | 尿道扩张器 | 1、由头部、杆部和柄组成。由不锈钢或铜材料制成。可重复使用。2、用于泌尿外科扩张尿道。3、全规格。4、限价：23.32元。 |
| 66 | 手术室 | 手术刀柄 | 1、安装手术刀片后用于切割人体软组织。2、有安装手术刀片的插槽头。可重复使用。3、全规格。4、限价：40.7元。 |
| 67 | 手术室 | 打孔器 | 1、用于骨科手术时打孔。2、骨科手术配套基础工具。由不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：350.02元。 |
| 68 | 手术室 | 手摇式骨钻 | 1、用于骨科手术时钻孔或将骨牵引针等钻入人体。2、由摇柄、主轴、传动体（齿轮等）、把手、钻夹头等部件组成；有普通摇钻和深部摇钻之分，前者多用于浅表骨的钻孔或穿针，后者适用于深部骨质的钻孔。由不锈钢材料制成。非无菌提供可重复使用。3、全规格。4、限价：597.19元。 |
| 69 | 手术室 | 双翼阴道扩张器 | 1、用于露出阴道内部供检查或手术。2、由上叶、下叶和手柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：99元。 |
| 70 | 手术室 | 听觉检查音叉 | 1、用于医疗机构检查患者听觉。2、通常由U形上部和手柄组成，可分为有套环和无套环两种。采用金属材料制成。无源器械，非无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：112.97元。 |
| 71 | 手术室 | 吸引管 | 1、用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液2、通常由管身和接头组成，管状形式，机械采用不锈钢或钛合金制造。产品非品无菌提供，可重复使用。3、全规格。4、限价：396.44元。 |
| 72 | 手术室 | 显微止血夹 | 1、用于显微手术中夹持微血管止血。2、有直头和弯头两种。由不锈钢材料制成。非无菌提供、可重复使用。3、全规格。4、限价：320.32元。 |
| 73 | 手术室 | 线锯 | 1、用于开颅手术时锯颅盖骨。2、由多根钢丝捻成具有齿形的线锯条和手柄组成，通过线锯导引器将线锯从已钻的颅孔中穿出，用线锯手柄套入线锯条进行锯切颅骨。由不锈钢丝或弹簧钢丝材料制成，线锯手柄由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：104.94元。 |
| 74 | 手术室 | 压舌板 | 1、用于检查时压低舌部。2、板形结构。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：31.46元。 |
| 75 | 手术室 | 牙挺 | 1、用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。2、拔牙或拔牙根时使用的起子。由不锈钢材料制成。非无菌提供可重复使用。3、全规格。4、限价：44元。 |
| 76 | 手术室 | 阴道压板 | 1、用于妇科手术时，压迫阴道。2、板状器具，呈角形，头端带有弧度。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：139.48元。 |
| 77 | 手术室 | 粘固粉充填器 | 1、用于将充填材料压入目标位置。2、工作部分渐细、横截面为圆形、端部扁平的手动器具。由不锈钢材料制成。非无菌提供可重复使用。3、全规格。4、限价：12.98元。 |
| 78 | 手术室 | 植骨器 | 1、用于骨科手术时植骨。2、骨科手术配套基础工具，可重复使用。3、全规格。4、限价：225.28元。 |
| 79 | 手术室 | 子宫刮 | 1、用于刮.擦方式提取或出去子宫内物质。2、由头.杆和柄组成，头部为匙环形，杆部分柔性和非柔性两种，柄部有八角柄.六角柄.扁柄之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：105.6元。 |
| 80 | 手术室 | 子宫刮匙 | 1、用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。2、由刮匙头、刮匙颈与刮匙柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：175.01元。 |
| 81 | 手术室 | 子宫颈扩张器 | 1、用于扩张子宫颈。2、各种规格的探条。由不锈钢或铜材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：24.31元。 |
| 82 | 手术室 | 子宫探针 | 1、用于插入子宫腔内确定子宫的深度。2、带有刻度尺的细棒。由不锈钢或铜材料制成。可重复使用。3、全规格。4、限价：12.32元。 |

（三）商务要求

一、采购方式及要求：以采购方发送的《采购计划通知单》为准。

二、配送方式、到货地点、物资交货时间及到货验收。

1、到货地点：绵阳市中心医院“材料库房”。

2、物资交货时间：供应商为省内供应商的，接采购方购货通知（采购计划通知单/电话通知）后三个工作日内到货；供应商为省外供应商的，接采购方购货通知（采购计划通知单/电话通知）五个工作日内到货。

三、货款结算方式及期限：采购方收到供应商物资并验收合格且供应商出具发票和完善所有付款手续后的第三个月，采购方向供应商支付货款，付款方式为银行转账。

四、中标后30天内签订合同，在院供货商签订物资配送合同“补充协议”，非在院供货商分别签订医用物资配送合同。

五、质保期

1、质保期:验收合格后(含所有部件和配件) 1年，非人为因素损坏免费维修。

2、质保期内，售后服务商要确保设备正常运行，器械的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准，质保期内，因器械各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修，医院在质保期内无需支付任何费用。

六、售后服务

1、 维修响应时间≤8小时，到场时间≤48小时。

2、售后服务方面的其他承诺(安装、定期巡检等) 。

3、需满足质保期后的维修维保，并在报价单后附上售后服务承诺。

 三、响应文件内容

1、响应文件封面。

2、响应文件目录表

3、提供有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》。

4、法人的授权书、法人和授权代表身份证复印件。

5、报价函。

6、产品的中华人民共和国医疗器械注册/备案凭证复印件。

7、医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证复印件。

8、产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第三方检验报告、进口产品报关资料）

9、提供国内在用用户名单（可提供发票、合同、送货单等佐证资料）

10.全供应链合法授权。（产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权。且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）

注：1.此文件中没有模板的条项，格式请供应商自拟。

 2.每一页都需要加盖公章。

四、注意事项

有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、 响应文件组成内容不齐或相关证件证书资料过期。

2、 响应文件提供虚假材料谋求成交的；

3、 不按照要求发送响应文件邮件的；

4、 不按时按要求参加比选活动的。

5、 在比选活动现场不听从安排，扰乱比选活动的。

**五**、比选时间、地点

1、 比选时间：另行通知

2、 比选文件递交地点：绵阳市中心医院采购科邮箱：1477810754@qq.com

3、 比选地点：另行通知

六、联系方式

1、项目咨询：孙老师  0816-2965392

2、报名咨询：母老师 15182305417

3、监督电话：杨老师 0816-2237353

4、地址：绵阳市中心医院综合楼309室

**比选响应文件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**项目包号：**

#

**授权代表：**

**手机号码：**

**邮箱号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**二〇二三年 月 日**

 **目** **录**

1 供应商营业执照-----------------------------------------------------第 页

2 供应商经营许可证及第二类医疗器械经营备案证-------------------------第 页

3 法定代表人授权委托书----------------------------------------------第 页

4 法人身份证复印件-----------------------------------------------------第 页

5 被授权人身份证复印件-------------------------------------------------第 页

6 产品报价单-----------------------------------------------------------第 页

7 产品注册证-----------------------------------------------------------第 页

8 厂家营业执照 第 页

9 厂家经营许可证-----------------------------------------------------第 页

10 产品说明书-----------------------------------------------------------第 页

11 产品标签图片及实物图片-----------------------------------------------第 页

12 产品标签图片及实物图片------------------------------------------------第 页

13 产品进口报关资料------------------------------------------------------第 页

14 产品挂网截图及价格佐证资料 ------------------------------------------- 第 页

15 厂家授权书 -----------------------------------------------------------第 页

16 技术服务响应表-------------------------------------------------------第 页

17 商务应答表-----------------------------------------------------------第 页

18 供应商基本情况表-----------------------------------------------------第 页

19 商业信誉承诺书 第 页

20 健全的财务会计制度承诺书---------------------------------------------第 页

21 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书 ----------------------- 第 页

22 具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书---------------------第 页

23 没有重大违法记录的书面说明------------------------------------------------第 页

24 诚信行为声明函--------------------------------------------------------第 页

25 无行贿犯罪记录的承诺函------------------------------------------------第 页

26 供应商廉政承诺主-----------------------------------------------------第 页

27 法律行政法规规定的其他条件 ------------------------------------------- 第 页

绵阳市中心医院报价单

|  |
| --- |
| **附件：** |
| **报价单** |
| **报价单位(盖章): 经办人(签字)： 联系电话: 电子邮箱： 日期:** |
| **承诺：1.凡挂网产品，一律不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》公示的最低价执行；2.本公司承诺以下报价产品信息准确无误，因信息错误引发的后果我公司自行承担。** |
| **序号** | **产品通用名称** | **产品注册证名称** | **注册证号** | **生产厂家** | **进口产品国内代理人** | **投标供应商名称** | **供货周期（天）** | **规格型号** | **计价单位** | **包装规格（试剂检测人份数）** | **单价（元）** | **储存条件** | **是否设备专配** | **备注** | **商品代码** | **产品ID** | **国家医保代码** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选单位： (公章)

法定代表人或授权代表： (签名) 年 月 日

法定代表人身份证明

比选单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

比选单位： (盖单位公章)

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

我 (姓名)系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权我单位的 (姓名) 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加 项目公开比选活动。授权代理人在本次公开比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人： 性 别：

单 位 ： 部 门：

职 务： 电 话：

授权代理人无转让权，特此授权。

供应商： (盖章)

法定代表人： (签字或盖章)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代理人身份证复印件 |
|  |

**技术、服务响应表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务/产品名称（如涉及） | 比选文件要求 | 投标响应 | 服务和产品（如涉及）工作环境条件 | 相应证明材料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须把磋商文件的全部服务要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中可注明正、负或无偏离。

2、供应商应根据磋商文件中的服务指标、服务要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## **第三部分 商务**

**商务应答表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**商业信誉承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本承诺书。

**健全在财务会计制度承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本承诺书。

**具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，由投标的全权代表方做出承诺。

**具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：若属于联合体投标的，能够提供证明材料的联合体方应按招标文件要求提供，对提供证明材料困难的其他联合体方应作出此承诺。

**没有重大违法记录的书面声明**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

 备注：1. 参照《四川省财政厅关于印发〈关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定〉的通知》（川财采[2015]37号）的规定，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（《四川省行政处罚听证程序暂行规定》第三条：“本规定所称较大数额的罚款，是指对非经营活动中违法行为处以1000元以上，对经营活动中的违法行为处以20000元以上罚款”）。

 2.若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本声明。

制造商家或代理商授权书（如涉及）

绵阳市中心医院：

（制造商家或代理商名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（制造商家或代理商名称）授权 （被授权公司名称）为我方制造或代理的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商或代理商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权期限：

授权单位名称：（盖公章）

日期：

注：1、供应商也可提供制造商家或代理商自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商或代理商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的授权销售产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商的授权文件复印件。

 2、制造商家或代理商授权书根据采购项目要求提供，没有要求的不需要提供。

**无行贿犯罪记录的承诺函**

绵阳市中心医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**诚信行为声明函**

绵阳市中心医院：

本公司作为“ （项目名称） ” 编号： 采购项目的供应商，郑重声明：

1、在参与本次同一合同项下的采购活动中，不存在与其他供应商的单位负责人为同一人或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的情形；

2、在参加本次采购活动前，未被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单内；

3、在参加本次采购活动前三年内的采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中，无未依法履约被有关部门处罚（处理）的行为；

4、在参加采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条之规定的失信行为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**供应商廉政承诺书**

本企业参与“项目名称 ”编号：项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评标专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日