## 表一
绵阳市中心医院肝胆胰腹腔镜精细手术器械市场调研表
注：请供应商（产品代理商或厂家直供）对照下表填写销售的产品内容。同时将此表（加盖鲜章且密封）在8月7日前连同产品资料扫描成PDF文件发送至物资调配与供应中心孙老师邮箱：491952408@qq.com 。
供应商（产品代理商或厂家直供）名称： 联系人及电话：
序号 | 产品名称 | 技术参数（参考） | 数量需求 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 备案号/注册证号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 历史成交信息
1 | 腹腔内窥镜下有源手术器械（组织钳） | 外管直径10mm，工作长度370mm，可拆分为内芯、外芯、绝缘外管及手柄四个部 | 1
2 | 腹腔内窥镜下有源手术器械（抓取钳） | 外管直径5mm，工作长度310mm，可拆分为内芯、内管、绝缘外管及手柄四个部 | 1
3 | 腹腔内窥镜下有源手术器械（剪刀） | 外管直径5mm，工作长度310mm，可拆分为内芯、外芯、绝缘外管及手柄四个部 | 1
4 | 腹腔内窥镜下有源手术器械（组织钳） | 外管直径5mm，工作长度310mm，可拆分为内芯、外芯、绝缘外管及手柄四个部 | 1
5 | 内窥镜下无源手术器械（左弯持针器） | 持针器，左弯，直径：5/310mm | 1
6 | 内窥镜下无源手术器械（施夹钳取夹钳） | 施夹钳取夹钳，前端可设置角度，直径：12.5/340mm | 1
7 | 内窥镜下无源手术器械（无创血管夹） | 无创血管夹，颚部长度25mm，直身，静脉 | 1
8 | 内窥镜下无源手术器械（无创血管夹） | 无创血管夹，颚部长度25mm，直身，动脉 | 1
9 | 内窥镜下无源手术器械（无创血管夹） | 无创血管夹，颚部长度25mm，弯曲，静脉 | 1
10 | 内窥镜下无源手术器械（无创血管夹） | 无创血管夹，颚部长度25mm，完全，动脉 | 1
合计：

## 表二
绵阳市中心医院口腔牙用刀等手术器械市场调研表
注：请供应商（产品代理商或厂家直供）对照下表填写销售的产品内容。同时将此表（加盖鲜章且密封）在8月7日前连同产品资料扫描成PDF文件发送至物资调配与供应中心孙老师邮箱：491952408@qq.com 。
供应商（产品代理商或厂家直供）名称： 联系人及电话：
序号 | 产品名称 | 技术参数（参考） | 数量需求 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 备案号/注册证号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 历史成交信息
1 | 牙用刀 | 高碳钢材质，卡槽旋钮式上下刀片设计，防滑手柄，长度13cm | 1
2 | 牙科镊 | 密集齿设计，长度:18cm | 1
3 | 显微持针器 | 全身黑色、无反光，夹持5/0至8/0针,长度17.5cm | 1
4 | 显微持针器 | 工作端为碳合金镶片，夹持5/0至8/0针,长度17.5cm | 1
5 | 种植用骨杯 | 骨粉底座外直径约6cm，内直径5.6cm，深约2cm，延长杆9.6cm，螺旋研磨刀研磨工作端长度2cm，整体长度约14cm | 1
6 | 牙科测量尺 | 可测量多种部位，旋钮定位，可固定测量结果,长度约15.5cm，工作端总刻度35mm，排列4个的定位孔，孔直径为2.4mm，中心间距为10mm，9mm，8mm | 1
7 | 牙科用镊 | 工作端颈部弯曲，与手柄平面成45度，使口内操作更为方面，工作端为钳型开放性开孔设计，且带齿 | 1
8 | 牙用分离器 | 长度180mm，工作端宽度2.0mm，3.0mm | 1
9 | 牙用分离器 | 高碳钢，双角度工作端，角度45度，长度180mm，工作端宽度2.0mm，3.0mm | 1
10 | 牙用分离器 | 高碳钢，一端直工作端，一端角度工作端，角度45度，长度180mm，工作端宽度2.0mm，2.0mm | 1
11 | 牙用分离器 | 高碳钢，防滑手柄，双头钝性工作端，长度171mm，工作端宽度2.0mm，3.0mm | 1
12 | 环钻 | 内径：4.0mm-8.0mm | 1套
13 | 刮治器 | 高碳钢材质，压条、镂空设计。尺寸180*90*24 | 2
14 | 刮治器 | 纯钛工作端，1/2，用于前牙 | 1
15 | 刮治器 | 纯钛工作端，7/8，用于前磨牙，磨牙，颊侧和舌侧 | 1
16 | 刮治器 | 纯钛工作端，11/12，用于前磨牙，磨牙，近中 | 1
17 | 刮治器 | 纯钛工作端，13/14，用于用于前磨牙，磨牙，远中 | 1
18 | 橡皮障打孔器 | 高碳钢，壁高5mm，内φ4mm，外φ7mm。 | 1
19 | 牙刮匙 | 长度17.5cm，工作端长度5cm，工作端φ6mm。 | 1
20 | 牙刮匙 | 整体长度6.4cm，工作端φ6mm。 | 1

## 表三
绵阳市中心医院神经外科肿瘤镊等手术器械市场调研表
注：请供应商（产品代理商或厂家直供）对照下表填写销售的产品内容。同时将此表（加盖鲜章且密封）在8月7日前连同产品资料扫描成PDF文件发送至物资调配与供应中心孙老师邮箱：491952408@qq.com 。
供应商（产品代理商或厂家直供）名称： 联系人及电话：
序号 | 产品名称 | 技术参数（参考） | 数量需求 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 备案号/注册证号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 历史成交信息
1 | 肿瘤镊 | 带涂层，直型 直径3.5MM 刺刀状 120MM/240MM | 1
2 | 肿瘤抓钳 | 刺刀状，带齿，2.5MM，120/240MM | 1