## 需求统计表
2026年度绵阳市中心医院委托第三方检测项目需求统计表
序号 | 检测科室 | 检测依据 | 检测项目 | 标准要求 | 单位 | 估计数量
1 | ICU移植病房洁净区域、精准基因实验室、动物实验中心、介入导管室、临床营养科、经开分院手术室 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2014） | 洁净区域 | 1、日常（检测报表）；2、全部洁净手术室的手术区工作面截面风速； 3、抽检二间洁净辅助用房的换气次数；4、全部洁净手术室和洁净区对外的静压；5、全部洁净手术室的手术区洁净度和至少二间洁净辅助用房的洁净度；6、全部洁净房间的细菌浓度。 | 百级 | 10
[5 empty] | 万级 | 100
[5 empty] | 十万级 | 30
2 | 后勤部 | 《医疗机构水污染排放标准》 | 废气（颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度） | 1、颗粒物；2、二氧化硫；3、林格曼黑度； | 次 | 8
3 | 病理科、中心实验室、经开分院检验科 | 《生物安全柜使用和管理规范》 | 生物安全柜、水平层流洁净台 | 生物安全柜、压力蒸汽灭菌器、动物隔离设备等应由具备相应资质的机构按照相应的检测规程进行检定。 | 生物安全柜 | 40
[5 empty] | 水平层流洁净台 | 10

## 报价单
报价单
报价单位(盖章): 经办人(签字)： 联系电话: 电子邮箱： 日期:
序号 | 检测项目 | 单次（元） | 共计（元）